Правительство Москвы 

Департамент 
социальной защиты 
населения города Москвы 

Серия «Формирование в Москве комфортной 
среды жизнедеятельности для инвалидов» 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 
И ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
Выпуск 1 

Москва, 2008 год 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации обследования, заполнению анкет обследования 
и паспортов доступности для инвалидов многоквартирных жилых домов 

1. Организация обследования 
Объектами обследования жилого дома являются входная зона (крыльцо), тамбур, вестибюль подъезда, пути дви- 
жения (лифт, лестница), которые обеспечивают доступность квартиры для инвалида. Заполнение анкет и измерения осуществляются по этим элементам. 
Для проведения обследования объектов создается рабочая группа, состоящая минимально из трех человек: ру- ководитель группы, прошедший специальный инструктаж, два члена группы, производящие измерения с помощью инструментов и приспособлений. Целесообразно в состав рабочей группы включать специалистов ДЕЗ, Госжилин- спекции, которые могут профессионально оценить ситуацию и дать грамотные рекомендации по осуществлению ме- роприятий по адаптации для инвалидов обследуемых элементов объекта. Для обследования подъездов жилого дома необходимо наличие плана первого этажа, который можно получить у балансодержателя или в БТИ. 
Последовательность проведения анкетирования жилого дома следующая: 
• проведение инструктажа руководителей рабочих групп и передача им списков обследуемых многоквартирных 
жилых домов; определение номеров анкет; 
• согласование руководителем группы даты проведения обследования с балансодержателями жилых домов; 
• размножение необходимого количества бланков анкет по количеству жилых домов и отдельных таблиц анкеты 
по количеству подъездов в этих домах; 
• проведение руководителем инструктажа членов рабочей группы о целях, порядке и последовательности про- 
ведения обследования, ознакомление с приложением «Словарь применяемых терминов»; 
• ознакомление членов группы с планами подъездов; 
• непосредственное обследование подъездов жилого дома с фиксацией в анкете результатов обследования и ре- 
комендуемых мероприятий для устранения выявленных отклонений от нормативных требований. 
Рекомендуемый инструмент для проведения обследования: 
• рулетка 3-5 м; 
• секундомер или часы с секундной стрелкой; 
• прямоугольный треугольник; 
• измеритель уклонов поверхности; 
• жесткий планшет; 
• ручка или карандаш и мелок для разметки при измерениях; 
• фонарик (при недостаточной освещенности места измерения). 
Использование других приспособлений и приборов - на усмотрение руководителя группы. 
В качестве справочного материала руководителям рабочих групп рекомендуется иметь СНиП 35-01-2001 «Доступ- 
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и своды правил - СП 35-101-2001 «Проекти- рование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» и СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам». 

2. Заполнение анкеты обследования доступности для инвалидов 
многоквартирного жилого дома 
До начала проведения обследования конкретного дома следует иметь планы БТИ или чертежи 1-го этажа. 
Титульный лист анкеты содержит: 
• № анкеты и почтовый адрес жилого дома; 
• ведомственную принадлежность дома; 
• год постройки и номер типовой серии (определяются по паспорту БТИ или по документам балансодержателя); • количество этажей и подъездов. 
В анкету вносятся сведения по каждому подъезду с указанием его номера. В заголовках разделов указывается обо- 
значение помещений по плану БТИ. 
Таблица, заполняемая для каждого подъезда, состоит из 5 граф: 
• в графе 1 перечислены наименования обследуемых элементов здания (зон, помещений, приспособлений, обо- 
рудования), которые обеспечивают доступность жилого дома для инвалидов; 
• в графе 2 перечислены категории инвалидов, для которых установлены нормативы. Приняты следующие со- 
кращения: К - инвалиды на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
С - инвалиды с нарушениями зрения, Г- инвалиды с нарушениями слуха; 
• в графе 3 приведены числовые или качественные показатели нормативов доступности. Нормативы основных 
элементов, обеспечивающих доступность объекта для инвалидов, выделены полужирным шрифтом; 

2

• в графу 4 заносятся фактические результаты измерений элементов объекта в единицах измерения или их на- 
личие. При определении наличия элемента, например, контрастная окраска верхних и нижних ступеней, следует поставить знак «+», если окраска выполнена, или «-», если ее нет. Если данный элемент отсутствует (например, 
лестница, пандус, подъемник), то графа 4 перечеркивается по диагонали; 
• в графе 5 при соответствии элемента нормативу ставится прочерк (мероприятие не требуется), при отсутствии 
или некачественном состоянии элементов обследуемого объекта указываются рекомендуемые мероприятия по его адаптации: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт, капитальный ремонт или замена нека- чественного элемента, реконструкция части объекта. (Например, окраска ступеней есть, но в основном стерлась. В этом случае для данного элемента в графе 5 ставится слово «замена»). 
После обследования всех подъездов данного жилого дома заполняется единый на жилой дом раздел «Выводы». 
3. Выполнение измерений при обследовании 
Входная зона (до тамбура) 
В ходе обследования определяются следующие объекты. 
Крыльцо или входная площадка: 
• высота входной площадки (крыльца). Высота площадки является проверочной величиной, определяющей не- 
обходимость лестницы, пандуса, ограждения; 
• габариты площадки, ширина и глубина. Минимальный размер входной площадки, обеспечивающий перемеще- 
ние на ней инвалида на кресле-коляске при открывании входной двери; 
• наличие ограждения. Ограждение выполняется при перепадах высот более 45 см (3 ступеньки) для предотвра- 
щения падения человека. Ограждением могут служить: стенка, скамейка, цветник, продолжение ограждения 
лестницы и т.д.; 
• нескользкое покрытие. Покрытие не должно допускать скольжения при намокании. См. также Покрытие не- 
скользкое в приложении «Словарь применяемых терминов»; 
• освещение. Источник электроосвещения должен освещать площадку, табло домофона и табличку с номером 
подъезда и квартир. Место его расположения не фиксируется; 
• навес защищает от осадков, если расположен над входной площадкой не выше 3-х метров и по размеру накрывает ее. 
Лестница крыльца: 
• ширина лестничного марша. Измеряется расстояние от одного края лестницы до другого по ширине; 
• высота ступени (подступенок). Измеряется для самой высокой ступени расстояние по вертикали от уровня одной 
ступени до уровня следующей. Ступени выше 15 см могут служить препятствием для инвалида с поражением 
нижних конечностей; 
• глубина ступени (проступи). Измеряется расстояние от края ступени до подступенка; 
• единообразная геометрия ступеней. Все ступени в марше должны быть одинаковыми по высоте подступенка и 
ширине проступи. Если проступи выщерблены или стерты на 1-2 см, то следует зафиксировать несоблюдение норматива. 
• ровная горизонтальная поверхность ступеней. Наклонные ступени создают опасность травматизма в сырую и 
снежную погоду; 
• выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней. Выделяется цветом ступень и подступенок нижней 
ступени и часть крыльца на ширину лестничного марша и последний верхний подступенок. Рекомендуется ис- 
пользовать желтый или белый цвет; 
• рельефная (тактильная) полоса. Рельефная полоса, предупреждающая слепого инвалида о препятствии (лест- 
ница), может быть выполнена из рельефной тротуарной плитки, различных ковриков, которые должны быть на- дежно закреплены. Измеряется расстояние, которое должно быть равно 60 см, от подступенка крайней ступени в марше до ближайшего края тактильной полосы. Ширина тактильной полосы не менее 60 см. 
• поручни с двух сторон. При односторонних поручнях фиксируется несоответствие требованиям. Высота поручня 
измеряется от его верхней точки; 
• горизонтальное завершение поручня. Измеряется горизонтальная часть поручня, выходящая за пределы край- 
них ступеней марша. Не травмирующее окончание - это, как правило, закругление поручня к стене, вниз к стойке 
ограждения и т.п.; 
• поручень вдоль стены. Для удобства обхвата рукой поручня расстояние между стеной и поручнем должно быть 
не менее 5 см. 
Пандус крыльца: 
• ширина марша. Марш (наклонная часть) пандуса должен представлять собой сплошную поверхность. Ши- 
рина измеряется от бортика до бортика. Если пандус состоит из нескольких маршей, то указывается меньшая 
величина; 
• уклон марша. Если пандус состоит из нескольких маршей, измерение приводится для самой крутой части. 
Уклон пандуса удобно определять угломером. При его отсутствии измеряется горизонтальная длина проекции 

3

марша и высота от основания до верхней точки марша. В анкету записывается отношение высоты (принятое за еди- 
ницу) к длине, приведенное к простой дроби. При значительных отклонениях уклона пандуса от норматива уклон можно не измерять, а писать в графу 4 «не соответствует». 
Для упрощения измерения можно применить следующие приемы. В нижней части пандуса находят точку, где его высота от уровня земли Н = 0,5 м. От основания полученной линии до начала пандуса измеряют длину (L). Фактиче- ская длина быть равна или больше 6 м. 
От начала марша пандуса по горизонтали отмеряют L = 1 м, от этой точки по боковой стенке марша измеряют вертикаль (Н). Фактическая величина вертикальной линии больше 0,08 м показывает, что уклон пандуса превышает норматив. 

угол уклона 	угол уклона 

Отношение Н/L 	Угол уклона 	Длина пандуса по горизонтали 	Высота пандуса H в м при длине по горизонтали 1 м 
пандуса 	L в м при высоте 0,5 м 

1/12 - норматив 	5 - норматив 	6	0,08 

1/10 	6	5	0,1 

• покрытие марша. Требования те же, что для покрытия крыльца; 
• бортик с открытой стороны марша. Бортик необходим для предотвращения соскальзывания колеса кресла- 
коляски, трости, ноги; 
• разворотная площадка перед пандусом. В нижней и верхней части пандуса (в данном случае часть крыльца) 
необходима площадка для заезда на пандус. Ее габариты определяются необходимым пространством для раз- 
ворота кресла-коляски; 
• промежуточная площадка. При высоте крыльца больше 0,8 м на пандусе делаются промежуточные горизон- 
тальные площадки, на которых инвалид может отдохнуть при подъеме и погасить скорость при спуске. Размеры площадки при прямом движении не менее: ширина - 1 м, глубина (размер по ходу движения) - 1,5 м. При не- 
обходимости разворота на 90° и 180° необходима площадка шириной не менее 1,5 м; 
• поручни пандуса двухсторонние. Для колясочников необходимы поручни с двух сторон на высоте 70 см, для 
опорников - на стандартной высоте 85-95 см; 
• горизонтальные завершения поручня. Те же требования, что и для лестниц. 
Домофон: 
• рельефные кнопки. Рельефные цифры и символы на кнопках домофона должны иметь высоту и толщину релье- 
фа 0,8-1,2 мм, цифры должны различаться на ощупь; 
• задержка времени действия сигнала домофона измеряется секундомером. 
Табличка с номером подъезда и квартир над входной дверью. Надпись должна быть контрастной и хорошо раз- 
личимой для лиц с дефектами зрения. 
Тамбур 
Входная наружная дверь: 
• ширина дверного проема. Измеряется «в свету» по горизонтали от внутренней поверхности одного вертикаль- 
ного обрамления двери (косяка) до внутренней поверхности другого обрамления за вычетом толщины дверного 
полотна, находящегося в открытом положении и сужающего фактическое пространство для движения; 
• форма ручки двери. Ручки дверей должны быть удобны для инвалидов с нарушенной функцией верхних конеч- 
ностей. Не допускается применение ручек - «кнопок» в виде шара или круглой плоской пластины; 
• доводчик. Максимальное усилие, прикладываемое инвалидом при открывании дверей, определяется по па- 
спорту доводчика; 
• задержка автоматического закрывания двери определяется секундомером. Данная величина указана также в 
паспорте доводчика. 
Внутренние размеры тамбура: 
• глубина тамбура - это размер по ходу движения, ширина - размер поперек движения; 
• высота порогов. Порог может иметь в разрезе сложную форму. Размер 2,5 см относится к вертикальной части 
порога. Скошенную часть порога (мини-пандус) можно не учитывать; 

4

• освещенность. Ввиду того, что наружные двери с остеклением стали заменять на сплошные, внутри тамбура не- 
обходимо предусматривать электрическое освещение. 

Дверь внутренняя - измерения как для двери наружной. 
Вестибюль подъезда 
Лестница - при перепаде отметок пола в вестибюле. Измерения проводятся так же, как для наружной лестницы. 
Лестница должна дублироваться пандусом или подъемником. 
Пандус внутренний - измерения проводятся как для наружного пандуса. 
Подъемник - платформа подъемная для инвалидов. Не должен ограничивать проход другим жителям. 
Пути движения 
Лифт - при наличии в подъезде нескольких лифтов обмеряется лифт, имеющий наибольшие габариты: 
• задержка времени автоматического закрывания дверей лифта определяется по секундомеру; 
• ширина дверного проема лифта измеряется «в свету» между торцами открытых дверей; 
• тактильные (рельефные) указатели на панели управления - номера этажей шрифтом Брайля или рельефными 
цифрами, ощущаемыми прикосновением пальца (как у домофона). 
Площадка перед лифтом - обследуются площадки на первом этаже и на типовом. 
Выводы 
В разделе «Выводы» на основании записей в графе 5 даются обобщающие заключения о доступности подъезда № 
по каждой категории инвалидов. 
Подъезд считается доступным для инвалидов определенной категории, если соответствуют нормативам все эле- 
менты, выделенные полужирным шрифтом, и большинство остальных элементов анкеты, определенные для данной категории. 
Подъезд считается частично доступным для определенной категории инвалидов, если соответствуют нормати- 
вам элементы, выделенные полужирным шрифтом, определенные для данной категории. 
Подъезд считается недоступным для определенной категории инвалидов, если недоступна хотя бы одна из четы- 
рех групп элементов подъезда для этой категории. 
Если подъезд не доступен или доступен частично для отдельных категорий инвалидов, то даются предваритель- ные рекомендации по адаптации элементов, препятствующих доступу инвалидов в здание. 
В завершение по дому делается обобщающее заключение, например: «Дом доступен для инвалидов с пора- жением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и зрения, не доступен для инвалидов на кресле-коляске». 
К каждой анкете прикладывается копия плана БТИ, в соответствии с которым произведены обозначения функцио- нальных зон. 
4. Заполнение паспорта доступности для инвалидов 
многоквартирного жилого дома 
Паспорт доступности для инвалидов жилого дома заполняется на основании анкеты после ее утверждения главой 
управы. 
В пункте 3 фиксируется фактическая доступность элементов каждого подъезда для четырех категорий инва- лидности. 
В пункте 4 фиксируется степень доступности в целом подъездов жилого дома для инвалидов по каждой категории в соответствии с выводами анкеты. 
В пункте 5 дается заключение о степени доступности жилого дома для инвалидов каждой категории в соответствии с обобщающим заключением в разделе «Выводы» анкеты. 
В пункте 6 делается однозначное заключение о доступности многоквартирного жилого дома в целом: «Жилой дом доступен для инвалидов» - «не доступен для инвалидов» (указывается категория инвалидов). 

5

«УТВЕРЖДАЮ» Глава управы района ()административного округа города Москвы «»200 г. №/обследования доступности для инвалидов многоквартирного жилого здания АНКЕТА почтовый адрес район административный округ Ведомственная принадлежность дома (городская, ТСЖ, ведомственная, ЖСК, частная (корпоративная) и т.д.) Год постройки Типовая серия дома Количество этажей Количество подъездов Подъезд № оборудования) (помещений, зон, приспособлений, Наименование элементов здания установлен норматив для которых Категории инвалидов, в единицах измерения установленный для инвалидов, Норматив доступности, наличие величина или Фактическая установка, создание, ремонт, замена или реконструкция элементов здания при несоответствии нормативу: Рекомендуемые мероприятия по адаптации 123451. Входная зона (до тамбура). Обозначение по плану БТИ Крыльцо или входная площадка: не установлен -• высота входной площадки (крыльца) от уровня земли КК, О, С наличие 220220 см и более • ограждение (при высоте площадки от • габариты площадки, ширинаглубина уровня земли более 45 см) К, О, С, Г наличие К, О, С, Г наличие • навес для защиты крыльца, входной • нескользкое покрытие площадки от осадков Лестница крыльца: О, С 135 см и более О, С 12-15 см О, С 30-35 см О, С наличие • единообразная геометрия • глубина ступени (проступи) • высота ступени (подступенок) • ширина лестничного марша (форма, профиль) всех ступеней К, О, С, Г наличие Сналичие • выделение контрастным цветом • ровная горизонтальная поверхность верхней и нижней ступеней С60 см • рельефная (тактильная) полоса перед лестницей (ширина) 

6

Поручни с двух сторон: О, С О, С • высота поручня от поверхности 85-95 см наличие передвижения О, С 30 см • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием О, С 5 см и более поручнем и стеной Поручень вдоль стены, просвет между Пандус крыльца К• ширина марша (сплошная 100 см и более поверхность) К, О H/L - не более 1/12 К, О, С, Г нескользкое К, О 5 см и более • бортик с открытой стороны марша • покрытие марша • уклон марша (высота/длина) Разворотная площадка перед пандусом Кне менее 150150 см Кналичие крыльца более 0,8 м: Промежуточная площадка при высоте К• прямая, длинаширина не менее 150100 см К• поворотная, длинаширина не менее 150150 см Поручни пандуса двухсторонние: КК70 см наличие O85-95 см К, О 30 см • горизонтальные завершения поручня • высота от поверхности марша • высота от поверхности марша с не травмирующим окончанием Домофон: Сналичие К, O не менее 15 сек • задержка времени действия сигнала • рельефные кнопки домофона на открывание С, Г 7,5 см и более (размер контрастных цифр) и квартир над входной дверью Табличка с номером подъезда 2. Тамбур. Обозначение по плану БТИ Входная наружная дверь: К, О, С не менее 90 см К, О, С наличие • форма ручки двери - П-образная, • ширина дверного проема дугообразная К, О не более 2,5 Кгс К, O 5 сек и более • задержка автоматического • доводчик, усилие (из паспорта) закрывания двери 

7

оборудования) (помещений, зон, приспособлений, Наименование элементов здания установлен норматив для которых Категории инвалидов, в единицах измерения установленный для инвалидов, Норматив доступности, наличие величина или Фактическая установка, создание, ремонт, замена или реконструкция элементов здания при несоответствии нормативу: Рекомендуемые мероприятия по адаптации 12345Внутренние размеры тамбура: КК, O 2,5 см и менее не менее 180220 см Сналичие • освещенность • высота порогов • глубинаширина тамбура Дверь внутренняя: Кне менее 90 см К, О наличие • форма ручки двери - П-образная или • ширина входного проема дугообразная 3. Вестибюль подъезда. Обозначение по плану БТИ высот на пути от тамбура до лифта): Лестница (при наличии перепада О135 см и более О, С не более 15 см О, С не менее 30 см О, С наличие • единообразная геометрия • глубина ступени (проступи) • высота ступени (подступенок) • ширина марша (форма, профиль) всех ступеней Сналичие • выделение цветом верхней и нижней ступеней Поручни с двух сторон: О, С О85-95 см наличие • высота поручня от поверхности передвижения О, С 30 см • горизонтальные завершения поручня с нетравмирующим окончанием О, С 5 см и более поручнем и стеной Поручень вдоль стены, просвет между H/L - не более 1/12 не менее 100 см КК, О Кне менее 150150 см (внизу и вверху) Разворотная площадка перед пандусом Уклон (отношение высоты к длине) Ширина марша лестницы до лифта) Пандус внутренний (при наличии Поручни пандуса с двух сторон: КК, O • высота от поверхности марша 70 см наличие O85-95 см К, O 30 см • горизонтальные завершения поручня с нетравмирующим окончанием 

8

К, O наличие подъемника) Вертикальный/наклонный (указать тип и отсутствии пандуса) Подъемник (при наличии лестницы 4. Пути движения. Обозначение по плану БТИ 4.1. Лифт (при нескольких лифтах указываются показатели большего) Кабина: КК, O 15 сек и более не менее 140110 см • задержка времени автоматического • глубинаширина закрывания дверей К80 см и более Сналичие • звуковое оповещение о номерах • ширина дверного проема этажей Сналичие • тактильные (рельефные) указатели на панели управления Площадка перед лифтом: КГналичие не менее 150150 см Сналичие • звуковая информация о движении • световая информация о движении лифта • габариты лифта С7,5 см • номер этажа напротив лифта, высота цифр Сналичие • тактильный (рельефный) указатель номера этажа на кнопке вызова 4.2. Лестница междуэтажная: Оне менее 30 см не более 15 см • глубина проступи • Высота ступени Тактильный номер этажа на поручне Сналичие 5. Выводы 4. Для адаптации подъезда № (подъездов №№ ) необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 3. В результате обследования установлено, что подъезд(ы) № не доступен для категорий инвалидов 2. В результате обследования установлено, что подъезд(ы) № частично доступен для категорий инвалидов 1. В результате обследования установлено, что подъезд(ы) № доступен для категорий инвалидов Для каждого подъезда (группы идентичных подъездов) делаются выводы: Руководитель рабочей группы по обследованию объекта Представитель балансодержателя (исполнительный директор, собственник, др.) (подпись) (фамилия и.о.) (подпись) (фамилия и.о.) «»200 г. 3. Разделы 1-4 анкеты составляются на каждый подъезд. Для идентичных подъездов разделы 1-4 можно объединить с указанием в заголовке таблицы номеров подъездов. 2. Элементы объекта, обязательные для доступности жилого дома для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными. 1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха. Примечания: 

9

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель префекта 
административного округа города Москвы 
(	)
«	»	200 г. 
ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов многоквартирного жилого дома* 
№	/

(адрес) 
район 
административный округ города Москвы 

1. Ведомственная принадлежность 
(городская, ТСЖ, ведомственная, частная (корпоративная) и т.д.) 
2. Число подъездов - 
3. Доступность элементов подъезда № 	жилого здания для различных категорий инвалидов 
(доступный элемент отметить знаком «») 

Таблицу заполнять на каждый подъезд (при имеющихся отличиях) 

Фактическая доступность для инвалидов 
№

раздела анкеты 

1

2

3

4

4.1. 

Наименование элементов подъезда 

Входная зона (до тамбура) 

Тамбур 

Вестибюль подъезда 

Пути движения 

Лифт 

на кресле- 
коляске (К) 

с пораженем опорно- 
двигательного аппарата (О) 

с поржением 
зрения (С) 

с поражением 
слуха (Г) 

4. Степень доступности подъезда № 	жилого здания для различных категорий инвалидов (нужное отметить знаком «») 

Фактическая доступность для инвалидов 
Степень доступности подъезда 
К	О	С	Г

Подъезд полностью доступен 

Подъезд частично доступен, требуется частичная адаптация 

Подъезд не доступен, требуется адаптация 

5. Общее заключение о доступности для инвалидов жилого здания (нужное отметить знаком «») 

Степень доступности жилого дома 

Фактическая доступность для инвалидов 

для определенной категории инвалидов 

Жилой дом полностью доступен 

Жилой дом частично доступен, требуется частичная адаптация 

Жилой дом не доступен для инвалидов, требуется адаптация 

К

О

С

Г

6. Жилой дом доступен для инвалидов - 	, не доступен для инвалидов - К 	,О 	,С 	,Г 
(нужное отметить знаком «») 
Паспорт составлен на основании анкеты № 	от « 	»	200 	г. 
Дата составления паспорта « 	»	200 	г. 
Руководитель рабочей группы 	(	)
Балансодержатель дворовой территории 	(	)

* Следует учесть, что номер у анкеты и паспорта одинаковые. 

10 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации обследования дворовых территорий, заполнению анкет обследования 
и паспортов доступности для инвалидов 
1. Организация обследования 
Объектами обследования дворовой территории являются пути движения и площадки, которые должны быть до- 
ступны для инвалидов. Заполнение анкет и измерения осуществляются по этим элементам. 
Для проведения обследования создается рабочая группа, состоящая минимально из трех человек: руководитель группы, прошедший специальный инструктаж, два члена группы, производящие измерения с помощью инструмен- тов и приспособлений. Целесообразно в состав рабочей группы включать специалистов ДЕЗ, а также привлекать районного архитектора и специалистов ОАТИ, которые могут профессионально оценить ситуацию и дать грамотные рекомендации по осуществлению мероприятий по адаптации дворовых территорий для инвалидов. Обследование дворовой территории рекомендуется проводить после ознакомления с паспортом «Планировочное решение и бла- гоустройство» для обследуемой территории. К анкете обследования необходимо приложить план территории из па- спорта или при его отсутствии получить план у балансодержателя. Отметить границы обследуемого участка. 
Последовательность проведения анкетирования дворовой территории следующая: 
• проведение инструктажа руководителей рабочих групп и передача им списков обследуемых дворовых территорий; • согласование руководителем группы даты проведения обследования с балансодержателями дворовых терри- 
торий; 
• размножение необходимого количества бланков анкет по количеству обследуемых дворовых территорий и от- 
дельных таблиц анкеты для путей движения и площадок в соответствии с планом дворовой территории; 
• проведение руководителем инструктажа членов рабочей группы о целях, порядке и последовательности прове- 
дения обследования, ознакомление с приложением к анкете «Словарь применяемых терминов»; 
• ознакомление членов рабочей группы с планами обследуемых дворовых территорий; 
• непосредственное обследование территорий с фиксацией в анкете результатов обследования и рекомендуемых 
мероприятий для устранения выявленных отклонений от нормативных требований. 
Рекомендуемый инструмент для проведения обследования: 
• рулетка 3-5 м; 
• измеритель уклонов поверхности; 
• жесткий планшет; 
• ручка или карандаш и мелок для разметки при измерениях. 
Использование других приспособлений и приборов - на усмотрение руководителя группы. 
В качестве справочного материала руководителям рабочих групп рекомендуется иметь СНиП 35-01-2001 «Доступ- 
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и сводами правил - СП 35-101-2001 «Проектиро- вание зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки для инвалидов и других маломобильных групп населения». 

2. Заполнение анкеты обследования доступности для инвалидов дворовой территории 
До начала проведения анкетирования следует заполнить титульный лист анкеты: 
• указать площадь обследуемой территории в пределах определенных границ; 
• указать балансодержателя территории; 
• указать № и дату составления паспорта «Планировочное решение и благоустройство»; 
• отметить фактическое местоположение и пронумеровать обследуемые пути движения на плане территории, занести 
все необходимые данные в анкету. Так же описать в анкете пути движения на дворовой территории; 
• отметить и пронумеровать все площадки на дворовой территории и занести их в анкету. Описать площадки на 
дворовой территории в анкете; 
• данные о количестве путей движения и площадок указать на первом листе анкеты. 
В анкету вносятся данные на все пронумерованные пути движения (раздел I) и площадки (раздел II) независимо 
от идентичности их планировок и состава элементов. В подзаголовке каждой таблицы раздела указывается номер площадки или пути движения в соответствии с табл. 1 и 3. 
Таблица 2 каждого раздела, описывающая пути движения и площадки на дворовой территории, состоит из 6 граф: 
• в графе 1 указываются №№ обозначений по плану территории, прикладываемому к анкете; 
• в графе 2 перечислены обследуемые элементы территории, доступность которых необходимо обеспечить для 
инвалидов. Если этих элементов несколько, то в графу 1 заносятся их номера; 
• в графе 3 перечислены категории инвалидов, для которых установлен норматив. Приняты следующие сокраще- 
ния: К - инвалиды на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - ин- 
валиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха; 
• графа 4 содержит параметры нормативов доступности, установленные для инвалидов, в единицах измерения. 

11 

• в графу 5 заносятся фактические результаты измерений элементов объекта обследования в единицах измерения 
или их наличие. При определении наличия элемента (например, пандуса) следует поставить знак «+», если этот 
элемент присутствует на обследуемом объекте, или «-», если такового нет; 
• в графе 6 «Рекомендуемые мероприятия по адаптации» при отсутствии элемента, несоответствии его фактиче- 
ских показателей показателю норматива (графа 3) и т.п. указываются: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт, капитальный ремонт или замена разрушенного элемента, реконструкция части объекта. На- пример, поручни есть, но они требуют замены. В этом случае для данного элемента в графе 6 ставится слово «за- мена». При наличии элемента, удовлетворяющего нормативным требованиям и необходимого качества, в гра- фе 6 ставится прочерк (мероприятие не требуется). 
После обследования в разделе «Выводы» делается заключение о доступности дворовой территории, площадок и путей движения для каждой категории инвалидов. 

3. Выполнение измерений при обследовании 
Описание путей движения на дворовой территории (анкета, раздел I, табл. 2) 
Основной пешеходный путь движения № 	вдоль дома (домов №№) 
(анкета, раздел I, табл. 2, пункт 2.1.) 
В ходе обследования определяются: 
Ширина пути. Измеряется ширина тротуара, включая ширину бордюрного камня. 
Съезд с тротуара на проезжую часть. Как минимум должно быть два съезда: в начале и в конце тротуара. Съез- 
ды могут быть напротив каждого подъезда жилого дома. 
• Уклон (высота к длине). Определяется угломером. При его отсутствии нужно измерить высоту бордюрного кам- 
ня вдоль тротуара (обычно 15-20 см) и в месте съезда (норматив 4 см). Длина пологой части спуска должна в 10 и более раз превышать разницу между высотой бордюрного камня вдоль тротуара и в месте съезда. Напри- мер: 15-4=11 см, длина наклонной части съезда должна быть не менее 1,1 м. 
Открытая лестница на перепадах рельефа. Если дворовая территория имеет перепады рельефа, на путях дви- 
жения необходимо обустройство лестниц и пандусов. Если перепадов рельефа нет, соответствующие строчки графы 6 перечеркивается по диагонали. 
• высота ступени (подступенок). Измеряется расстояние по вертикали от уровня одной ступени до уровня следую- 
щей (для самой высокой ступени); 
• глубина ступени (проступи). Измеряется расстояние от края ступени до подступенка; 
• единообразная геометрия ступеней. Все ступени в марше должны быть одинаковыми по высоте подступенка и 
ширине проступи; 
• ровная горизонтальная поверхность. Если проступи выщерблены или стерты на 1-2 см, то следует зафиксировать 
не соблюдение норматива. Наклонные ступени создают опасность травматизма в сырую и снежную погоду; 
• поручни с двух сторон. При одностороннем поручне фиксируется несоответствие требованиям; 
• высота поручня. Измеряется от его верхней точки, т.е. с учетом диаметра. Желательно иметь горизонтальное за- 
вершение поручня за пределом марша длиной до 30 см, закругленной формы. 
Пандус, дублирующий лестницу 
• ширина пандуса. Наклонная часть пандуса должна представлять собой сплошную поверхность. Измеряется от борти- 
ка до бортика. Если пандус состоит из нескольких маршей, то указывается меньшая ширина; 
• уклон. Уклон пандуса определяется угломером. Если пандус состоит из нескольких маршей, то указывается наи- 
больший уклон. Можно воспользоваться методом измерений, приведенных на стр. 3, 4 брошюры; 
• поручни с двух сторон. Для колясочников необходимы поручни с двух сторон на высоте 70 см, для опорников - 
на стандартной высоте 85-95см. 
Второстепенный пешеходный путь движения № 	к площадке 	(анкета, раздел I, табл. 2) 
Второстепенные пути движения обеспечивают связь между жилыми домами и площадками в пределах дворовой 
территории. 
Ширина пути. Измеряется ширина дорожки от одного садового борта до противоположного. 
• «Твердые покрытия». Покрытие должно обеспечивать возможность передвижения на кресле-коляске без значи- 
тельных усилий; 
• Толщина шва при покрытии из бетонных плит. Измеряется максимальная ширина. Толщина шва более 1,5 см соз- 
дает трудности при передвижении инвалидов на кресле-коляске и пользующихся при ходьбе дополнительными опорами (тростью, костылями). 
Открытая лестница на перепадах рельефа. Пандус на перепадах рельефа. Съезд на проезжую часть. Об- 
следование проводится так же, как в разделе 2.1. Основные пути движения. 

12 

Описание площадок на дворовой территории (анкета, раздел II, табл. 2) 
Площадки на дворовых территориях, включающие детские площадки, площадки для отдыха взрослых, спор- 
тивные площадки, площадки для выгула домашних животных, имеют общие элементы, где требуется соблюдение 
нормативов доступности, а именно: 
Перепад высот между самой площадкой и поверхностью подводящего пути движения должен быть не более 
4 см, что обеспечивает въезд на площадку инвалида на кресле-коляске. 
При наличии вокруг площадки ограждения в ней должен быть проход или калитка шириной не менее 90 см. 
Путь по периметру площадки шириной не менее 120 см обеспечивает возможность безопасного передвижения 
по площадке инвалида-опорника или колясочника. 
Место для размещения инвалида на кресле-коляске не должно мешать проходу других граждан. Скамья с опорами и спинками необходима для инвалидов-опорников. Освещение. Размещение источников света не оговаривается. 
Площадки для инвалидов включают площадку гостевой автостоянки и места парковки для спецмашин ин- 
валидов. На гостевой автостоянке выделяется не менее одного места. 
Количество мест парковки для автомашин инвалидов, живущих в прилегающих к дворовой территории жилых домах, должно соответствовать числу машин, выданных через органы соцзащиты. 
Нормативные габариты места парковки автомашин инвалидов должны быть обозначены на стоянке специальной разметкой на тротуаре. Обязательный спецзнак или спецразметка должны отвечать международным и российским стандартам. 
Выводы 
В разделе «Выводы» даются обобщающие заключения: по всем обследованным путям и площадкам. 
Путь движения № 	или площадка № 	считаются приспособленными для определенной катего- 
рии инвалидов, если соответствуют нормативам все элементы, выделенные полужирным шрифтом, и большинство остальных элементов анкеты, определенные для данной категории. 
Путь движения № 	или площадка № 	считается частично приспособленными для определенной ка- 
тегории инвалидов, если соответствуют нормативам все элементы, выделенные полужирным шрифтом, определен- ные для данной категории. 
Путь движения № 	или площадка № 	считается недоступными для определенной категории инвали- 
дов, если недоступен хотя бы один из элементов, выделенных полужирным шрифтом для этой категории. 
Дворовая территория приспособлена для инвалидов полностью, если доступны для инвалидов главные пути дви- жения и хотя бы по одной площадке каждого вида и по одному второстепенному пути к ней. 
Заполнение паспорта доступности для инвалидов дворовой территории 
Паспорт доступности для инвалидов дворовой территории заполняется на основании анкеты после ее утвержде- 
ния заместителем префекта соответствующего административного округа. 
При заполнении пунктов 1-4 паспорта использовать данные титульного листа анкеты. Пункты 5 и 6 заполняется на основании раздела «Выводы» в анкете. 
В пункте 7 делается итоговое заключение о доступности для инвалидов дворовой территории в целом: «Дворовая 
территория доступна для инвалидов», если доступны для всех категорий инвалидов все главные пути и по одной из площадок каждого вида и по одному из второстепенных путей к каждой площадке. В противном случае делается 
вывод, что «Дворовая территория недоступна для инвалидов, требуется адаптация». 
Паспорт проверяется и подписывается главой управы района и балансодержателем территории. 

13 

«УТВЕРЖДАЮ» Глава управы района ()административного округа города Москвы «»200 г. №/обследования доступности для инвалидов дворовой территории АНКЕТА улица № дома (№№ домов) 1. Площадь территории, м кв. административный округ район Адрес объекта: индекс 2. Балансодержатель наименование организации, юридический адрес, телефон 3. Паспорт № «Планировочное решение и благоустройство». Дата составления 200 г. 4. Количество адаптируемых элементов объекта 5. Путей движения всего, шт.: Площадок всего, шт.: второстепенных пешеходных путей - основных пешеходных путей - спортивных площадок - для отдыха взрослого населения - детских - мест парковки для спецавтомашин инвалидов - гостевых автостоянок - для выгула домашних животных - Раздел I. Пути движения Табл. 1. Перечень пешеходных путей движения на дворовой территории Наименование площадок или функциональных зон, которые соединяет путь № обозначения пути по плану начало пути конец пути 

14 

Табл. 2. Описание пешеходных путей движения на дворовой территории Наименование элементов объекта величина Фактическая в единицах измерения установленный для инвалидов, Норматив доступности, рии террито- по плану чения Обозна- норматив установлен для которых инвалидов, Категории замена или реконструкция установка, создание, ремонт, при несоответствии нормативу: по адаптации элементов здания Рекомендуемые мероприятия 123456(тротуар вдоль дома, главный путь вглубь придомовой территории - обозначить номер пути на плане территории 2.1. Основной пешеходный путь движения № вдоль дома № (домов №№ )-Ширина пути К, О 120 см и более Съезд с тротуара на проезжую часть: Кне менее 2 шт. • высота бортового камня • ширина • угол уклона КККне более 4 см не менее 100 см не более 6 градусов наличие наличие не менее 35 см не более 12 см наличие • высота поручней от поверхности передвижения • поручни с двух сторон • ровная горизонтальная поверхность • единообразная геометрия ступеней • глубина ступени (проступи) • высота ступени (подступенок) Открытая лестница на перепадах рельефа: О, С О, С О, С О, С О, С О, С О, С 85-95 см наличие • высота поручня от поверхности марша • высота поручня от поверхности марша • поручни с двух сторон • угол уклона • ширина пандуса Пандус, дублирующий лестницу: ОКК, О ККК85-95 см 70 см наличие не более 5 градусов не менее 100 см наличие 2.2. Второстепенный пешеходный путь движения № к площадке (обозначить номер пути на плане территории) К, О К, О наличие не менее 100 см крупноструктурных материалов) «Твердые покрытия» (без применения насыпных Ширина пути: Толщина шва при покрытии из бетонных плит К, О до 1,5 см • поручни на высоте • горизонтальность проступи • единообразная геометрия всех ступеней • высота подъема ступеней • ширина проступи Открытая лестница на перепаде рельефа: О, С О, С О, С О, С ОО, С 85-95 см наличие наличие не более 12 см не менее 35 см наличие 

15 

Наименование элементов объекта величина Фактическая в единицах измерения установленный для инвалидов, Норматив доступности, рии террито- по плану чения Обозна- норматив установлен для которых инвалидов, Категории замена или реконструкция установка, создание, ремонт, при несоответствии нормативу: по адаптации элементов здания Рекомендуемые мероприятия 123456• ширина пандуса • уклон Пандус на перепаде рельефа: КК, О К, О не менее 100 см не более 5 градусов наличие • поручни на высоте от поверхности передвижения ОК90 см 70 см наличие КК• высота бортового камня • ширина • уклон Съезд на проезжую часть: Кне более 4 см не менее 100 см не более 6 градусов Табл. 1. Перечень площадок на дворовой территории Раздел II. Площадки № площадки Назначение площадки № пути движения к площадке Табл. 2. Описание площадок на дворовой территории Наименование элементов объекта величина Фактическая в единицах измерения установленный для инвалидов, Норматив доступности, рии террито- по плану чения Обозна- норматив установлен для которых инвалидов, Категории замена или реконструкция установка, создание, ремонт, при несоответствии нормативу: по адаптации элементов здания Рекомендуемые мероприятия 1234562.1. Детская площадка № (обозначить номер на плане территории) Путь движения № (обозначить номер пути на плане территории) Кне более 4 см высота порога в ограждении Перепад высот между поверхностью пути и площадкой у входа; Ширина входа на площадку (в ограждении) Кне менее 90 см 

16 

не менее 1 шт. не менее 4 см не менее 120 см Место для размещения кресла-коляски Скамья для отдыха со спинками и подлокотниками Высота бортового камня по краям площадки Путь по периметру площадки, ширина КОСК, О Освещение Сналичие не менее 150150 см 2.2. Площадка для отдыха взрослых № (обозначить номер на плане территории) Путь движения № к площадке (по плану территории) не менее 1 шт. наличие не более 4 см Место для кресла-коляски (рядом со скамьей) Скамья для отдыха со спинкой и подлокотниками «Твердое» покрытие Перепад высот между поверхностью пути и площадкой у входа КОК, О К, О Освещение Сналичие не менее 150150 см 2.3. Спортивная площадка № (обозначить номер на плане территории) Путь движения № к площадке (по плану территории) Кне более 4 см не менее 120 см не менее 90 см Место для кресла-коляски Путь по периметру площадки, ширина Ширина входа на площадку (в ограждении) у входа, высота порога в ограждении Перепад высот между поверхностью пути и площадкой КК, О КОсвещение «Мягкое» покрытие СО, С наличие наличие не менее 150150 см 2.4. Площадка для выгула домашних животных № (обозначить номер на плане территории) Путь движения № к площадке (по плану территории) Освещение Ширина входа на площадку (в ограждении) Путь по периметру площадки, ширина СККналичие не менее 90 см не менее 120 см 2.5. Площадка гостевой автостоянки № (обозначить номер на плане территории) Путь движения № к площадке не менее 1 шт. Габариты места парковки Количество мест парковки для инвалидов К, О К, О Удаленность от жилого дома Спецзнак или спецразметка на площадке К, О К, О не более 100 м наличие не менее 3,55,0 м 

17 

Наименование элементов объекта величина Фактическая в единицах измерения установленный для инвалидов Норматив доступности, рии террито- по плану чения Обозна- норматив установлен для которых инвалидов, Категории замена или реконструкция установка, создание, ремонт, при несоответствии нормативу: по адаптации элементов здания Рекомендуемые мероприятия 1234562.6. Место парковки автомашин инвалидов, выделенных через органы соцзащиты Путь движения № к площадке Количество мест парковки для инвалидов К, О инвалида проживающего по 1 шт. на каждого Габариты места парковки К, О Удаленность от жилого дома Спецразметка на площадке К, О К, О не более 100 м наличие не менее 3,55,0 м Выводы 1. Дворовая территория приспособлена для инвалидов полностью, частично, не приспособлена (ненужное зачеркнуть) 2. Пути движения: пути движения №№ приспособлены для категорий инвалидов полностью пути движения №№ приспособлены для категорий инвалидов частично пути движения №№ не приспособлены для категорий инвалидов 3. Площадки: площадки №№ приспособлены для категорий инвалидов полностью площадки №№ приспособлены для категорий инвалидов частично площадки №№ не приспособлены для категорий инвалидов 4. Для полного приспособления дворовой территории для инвалидов необходимо выполнить следующие основные мероприятия: Руководитель рабочей группы по обследованию объекта Представитель балансодержателя (исполнительный директор, собственник, др.) (подпись) (фамилия и.о.) (подпись) (фамилия и.о.) «»200 г. 4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений и благоустройства или планы земельных участков, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения и площадок. 3. При наличии двух и более обследуемых элементов (площадок, путей), использовать копирование соответствующих разделов. 2. Объекты, обязательные для доступности жилого дома для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными. 1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха. Примечания: 

18 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель префекта 
административного округа города Москвы 
(	)
«	»	200 г. 
ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов дворовой территории 
№	/

адрес, № дома (домов) 
район 	административный округ 
1. Площадь территории, м кв. 
2. Балансодержатель 
наименование организации, юридический адрес, телефон 
3. Паспорт № 	«Планировочное решение и благоустройство территории», 
дата составления 
4. Количество адаптируемых элементов: 
путей движения, всего 	шт., 
в т.ч. основных пешеходных путей 	второстепенных пешеходных путей 
площадок, всего 	шт., 
в т.ч. детских 	,	для отдыха взрослого населения 	,	спортивных 	,
для выгула домашних животных 	, гостевых автостоянок 	.
5. Доступность для инвалидов элементов дворовой территории 
Для каждого элемента заполняется отдельная строчка. Доступные элементы отметить знаком «» 

№
таблицы и раздел 

Наименование элементов 
дворовой территории 

на кресле- 

Фактическая доступность для инвалидов 

с поражением 
с поражени- 

с поражения- 

таблицы 
в анкете 

2.1. 

2.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Основной пешеходный путь движения № 

Второстепенный пешеходный путь движения № 

Детская площадка № 

Площадка для отдыха взрослых № 

Спортивная площадка № 

Площадка для выгула домашних животных № 

Площадка гостевой автостоянки 

Место парковки автомашин инвалидов, вы- 
деленных через органы соцзащиты 

коляске (К) 

опорно-двигательного 
аппарата (О) 

ем зрения (С) 

ми слуха (Г) 

6. Заключение о доступности дворовой территории для инвалидов (Нужное отметить знаком «») 
Фактическая доступность для инвалидов 
Степень доступности для категорий инвалидов 
К	О	С	Г

Объект полностью доступен 

Объект частично доступен, требуется частичная адаптация 

Объект полностью не доступен, требуется адаптация 

7. Дворовая территория доступна для инвалидов - 	, не доступна для инвалидов - 	,
требуется адаптация - К 	,О 	,С 	,Г 	(нужное отметить знаком «») 

Паспорт составлен на основании анкеты № 	от « 	»	200 	г. 
Дата составления паспорта « 	»	200 	г. 
Руководитель рабочей группы 	(	)
Балансодержатель дворовой территории 	(	)

19 

Приложение по доступности для инвалидов многоквартирных жилых зданий и дворовых территорий ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ Установленный норматив доступности (помещений, зон, приспособлений, оборудования) Наименование элементов здания нормативного документа Номер пункта и тип соблюдение норматива для которых необходимо Категории инвалидов, 1.1. Входная зона МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ Крыльцо (входная площадка) Табл. 4.1 п. 2.7 СП 35-101 колясочники 2,2 м 2,2 м не менее • глубина • ширина Габариты площадки Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см п. 3.32 СНиП 35-01 наличие колясочники, опорники, слепые Нескользкое покрытие п. 3.14 СНиП 35-01 наличие для всех категорий Навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков п. 3.14 СНиП 35-01 наличие для всех категорий п. 3.27 СНиП 35-01 не менее 1,35 м опорники, слепые • ширина марша Лестничный марш к входной площадке: п. 3.28 СНиП 35-01 12 см опорники, слепые п. 3.28 СНиП 35-01 30-35 см опорники, слепые п. 3.27 СНиП 35-01 наличие опорники, слепые • единообразная геометрия • глубина ступени • высота ступени (форма, профиль) всех ступеней п. 3.28 СНиП 35-01 наличие опорники, слепые п. 3.21 СНиП 35-01 наличие слепые • контрастная окраска верхней и нижней ступеней • ровная горизонтальная поверхность Рельефная (тактильная) полоса перед лестницей (ширина) п. 3.21 СНиП 35-01 60 см слепые Поручни с двух сторон: п. 3.32 СНиП 35-01 п. 3.32 СНиП 35-01 85-95 см наличие опорники, слепые опорники, слепые п. 3.32 СНиП 35-01 30 см опорники, слепые • горизонтальные завершения поручня • высота поручня от поверхности передвижения Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной п. 6.6 СП 35-101 5 см и более опорники, слепые Пандус к входной площадке п. 3.4 СНиП 35-01 колясочники, опорники от уровня земли при высоте площадки более 4 см Ширина марша (сплошная поверхность п. 3.29 СНиП 35-01 100 см и более колясочники Уклон марша (высота/длина или градусы) колясочники, опорники п. 4.20 рис. 2.22 СП 35-101 П. 3.29 уклон не более 5 градусов екции длины не более 1/12, отношение высоты к горизонтальной про- Покрытие марша п. 3.14 СНиП 35-01 не скользкое для всех категорий 

20 

Бортик с открытой стороны марша п. 3.31 СНиП 35-01 5 см и более колясочники, опорники Разворотная площадка перед пандусом п. 3.29 СНиП 35-01 не менее 1,51,5 м колясочники п. 3.19, 3.29 СНиП 35-01 не менее колясочники прямая (глубина x ширина) поворотная, Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: 1,51,0 м 1,51,5 м п. 3.32 СНиП 35-01 колясочники, опорники • высота от поверхности марша • высота от поверхности марша Поручни пандуса двухсторонние п. 3.32 СНиП 35-01 30 см 80-95 см 70 см колясочники, опорники • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием Домофон, рельефные цифры наличие слепые По просьбе МГО ВОИ п. 7.7 СП 35-101 п. 4.11 СНиП 35-01 не менее 15 см колясочники, опорники • задержка времени действия сигнала домофона на открывание п. 7.10 СНиП 35-01 не менее 7,5 см слепые глухие (размер контрастных цифр) Табличка с номером подъезда и квартир над входной дверью п. 3.23 СНиП 35-01 не менее 90 см в свету для всех категорий п. 6.18 СП 35-101 наличие колясочники, опорники, слепые п. 6.18 СНиП 35-01 не более 2,5 КгС колясочники, опорники п. 3.26 СНиП 35-01 5 см и более колясочники, опорники • задержка автоматического закрывания двери • доводчик, усилие (из паспорта) • форма ручки двери - П-образная, дугообразная • ширина входного проема 1.2. Тамбур колясочники п. 3.23 СНиП 35-01 п. 3.15 СНиП 35-01 п. 3.15 СНиП 35-01 2,5 см и не менее 2,2 м не менее 1,8 м • высота порогов • ширина • глубина Внутренние размеры тамбура: п. 3.34, 3.39 СНиП 35-01 наличие колясочники, опорники цы и отсутствии пандуса) вертикальная или наклонная Платформа подъемная для инвалидов (при наличии лестни- 1.3. Пути движения Лифт колясочники п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 п. 3.35 СНиП 35-01 80 см и более Не менее 1,41,1 м ГОСТ Р 51631-20000 15 см и более колясочники, опорники наличие слепые • звуковое оповещение о номерах этажей в кабине • задержка времени автоматического закрывания дверей • ширина дверного проема • глубина x ширина кабины п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 п. 4.11 СП 35-101 наличие слепые • тактильные (рельефные) указатели на панели управления лифтом Лифтовая площадка п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 не менее 1,51,5 м колясочники п. 3.37 СНиП 35-01 наличие глухие • световая информация о движении лифта • габариты 

21 

Установленный норматив доступности (помещений, зон, приспособлений, оборудования) Наименование элементов здания нормативного документа Номер пункта и тип соблюдение норматива для которых необходимо Категории инвалидов, п. 3.37 СНиП 35-01 наличие слепые п. 3.37 СНиП 35-01 7,5 см слепые п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 наличие слепые • тактильный (рельефный) указатель номера этажа на кнопке • номер этажа напротив лифта • звуковая информация о движении лифта вызова Тактильный номер этажа на поручне Внутренние лестницы п. 3.33 СНиП 35-01 наличие слепые 2.1. Пешеходные пути движения 2. ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ Ширина путей движения не менее 150 см колясочники, опорники, слепые • основных не менее 120 см колясочники, опорники, слепые • второстепенных п. 4.13.11 МГСН 1.02-02 п. 3.17 С 35-103 п. 4.13.11 МГСН 1.02-02 п. 3.3 СНиП 35-01 колясочники п. 3.7 СНиП 35-01 наличие колясочники, опорники • покрытие ровное, без применения насыпных крупноструктур- • площадка на пересечении путей движения ных материалов п. 3.7 СНиП 35-01 не более 1,5 см колясочники, опорники • при наличии швов толщина Съезд с тротуара на проезжую часть п. 3.3 СНиП 35-01 не более 6 градусов колясочники, опорники п. 3.3 СНиП 35-01 не менее 1 м колясочники, опорники п. 3.4 СНиП 35-01 не более 4 см колясочники • высота бортового камня • ширина • уклон (градус) Открытая лестница на перепадах рельефа п. 3.9 СНиП 35-01 не менее 40 см опорники, слепые п. 3.9 СНиП 35-01 не более 12 см опорники, слепые п. 3.9 СНиП 35-01 наличие опорники, слепые п. 3.9 СНиП 35-01 наличие опорники, слепые п. 3.14 СНиП 35-01 90 см • поручни на высоте от поверхности передвижения • единообразная геометрия всех ступеней • горизонтальность проступи • высота подъема ступеней • глубина проступи глухие колясочники, опорники, слепые, Пандус на перепадах рельефа п. 3.29 СНиП 35-01 не более 6 градусов колясочники п. 3.29 СНиП 35-01 не менее 1 м колясочники, опорники п. 3.32 СНиП 35-01 • поручни на высоте от поверхности передвижения • ширина • уклон (градус) 0,9 м 0,7 м опорники колясочники, 

22 

Установленный норматив доступности (помещений, зон, приспособлений, оборудования) Наименование элементов здания нормативного документа Номер пункта и тип соблюдение норматива для которых необходимо Категории инвалидов, п. 3.4 СНиП 35-01 не более 4 см колясочники Ширина входа на площадку (при наличии ограждения) высота порога в ограждении Перепад высот между поверхностью пути и площадкой у входа; Площадка для отдыха взрослых п. 3.23 СНиП 35-01 не менее 90 см колясочники Путь по периметру площадки, ширина не менее 120 см колясочники, опорники, слепые не менее 5 см Место возможного размещения кресла-коляски Высота садового бортового камня по краям площадки п. 4.14 СП 35-101 п. 3.4 СНиП 35-01 ными площадками) (по аналогии со спортив- п. 5.8 СП 35-103 размер не менее 1,51,5 м колясочники колясочники, опорники п. 3.4 СНиП 35-01 не более 4 см колясочники Путь по периметру площадки, ширина Ширина входа на площадку (при наличии ограждения) высота порога в ограждении Перепад высот между поверхностью пути и площадкой у входа; Детская площадка 120 см не менее 90 см колясочники, опорники колясочники не менее 5 см Место возможного размещения кресла-коляски Высота садового бортового камня по краям площадки п. 4.14 СП 35-101 п. 3.4 СНиП 35-01 площадками) аналогии со спортивными п. 5.8 СП 35-103 (по п. 3.23 СНиП 35-01 размер не менее 1,51,5 м колясочники слепые п. 3.4 СНиП 35-01 не более 4 см колясочники не менее 90 см Место возможного размещения кресла-коляски Путь по периметру площадки, ширина Ширина входа на площадку (при наличии ограждения) высота порога в ограждении Перепад высот между поверхностью пути и площадкой у входа; Спортивная площадка п. 4.14 СП 35-101 п. 5.8 СП 35-103 п. 3.23 СНиП 35-01 размер не менее 1,51,5 м колясочники колясочники, опорники, слепые колясочники Ширина входа на площадку (в ограждении) Площадка для выгула домашних п. 3.23 СНиП 35-01 не менее 90 см колясочники не менее 1 Габариты места парковки Количество мест парковки для автомашин инвалидов Площадка гостевой автостоянки п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 колясочники колясочники Удаленность от жилого дома Спецзнак или спецразметка на площадке п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 не более 100 м наличие не менее 3,55,0 м колясочники колясочники п. 3.12 СНиП 35-01 колясочники, опорники инвалида по одному на каждого проживающего Габариты места парковки через органы соцзащиты Количество мест парковки автомашин инвалидов, полученных органы соцзащиты Места парковки автомашин инвалидов, полученных через п. 3.12 СНиП 35-01 колясочники Удаленность от жилого дома Спецразметка на площадке п. 3.12 СНиП 35-01 п. 3.12 СНиП 35-01 не более 100 м наличие не менее 3,55,0 м колясочники, опорники колясочники 

23 

СЛОВАРЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ 

Адаптация - приспособление к новым условиям. Здесь: изменения архитектурной среды жилых зданий и терри- 
торий, учитывающие потребности лиц с ограничениями в передвижении, общении и ориентации. 
Анкетант - член группы, проводящей обследование; из трех рекомендуемых по составу человек, один - заносящий 
результаты измерений в бланк анкеты (как правило, руководитель группы - прошедший соответствующий инструктаж). 
Анкетирование - здесь: натурное обследование объекта с целью сбора первичных сведений о нем и их реги- 
страции в специальной форме - анкете. 
Аппарель (колейная аппарель) - металлические направляющие в виде швеллеров или уголков, положенные на 
ступени лестницы или другие неровности для их преодоления колёсными устройствами. 
Входная зона подъезда жилого дома - участок территории, включающий конструктивные элементы, предна- 
значенные для организации входа в жилой дом от уровня планировочной отметки земли у дома до входной площад- ки у двери тамбура. 
Выделенное место для инвалида-колясочника - часть территории или помещения, предназначенная для уча- 
стия инвалида-колясочника в общем функциональном процессе, проходящем в данном месте, и обеспечивающая возможность его разворота на 180°. 
Дворовая территория - здесь: пространство, относящееся к одному или нескольким жилым домам и предна- 
значенное для отдыха (детей и взрослых) и других элементарных занятий, а также для некоторых приближенных форм хозяйственного обслуживания (сбор мусора, парковка автомобилей, выгул собак) проживающих в этих домах жильцов. Дворовая территория включает: подходы и подъезды к дому, гостевые автостоянки, территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, спорта. 
Доступность - здесь: качество среды проживания, позволяющее инвалидам и маломобильным категориям граж- 
дан беспрепятственно передвигаться по дворовой территории и достигать своей квартиры; 
доступность физическая - возможность маломобильного гражданина самостоятельно или при вспоможении (со- 
провождении другим лицом) достичь требуемого места; 
доступность психологическая и информационная - ситуация, при которой с помощью совокупности систем вспо- можения у маломобильного гражданина создается ощущение уверенности в доступности пути и безопасности его пребывания на объекте. 
Крыльцо - входная площадка с лестницей и пандусом перед тамбуром подъезда. 
Маршрут доступный - непрерывный маршрут, связывающий все элементы и пространства дворовой террито- 
рии ли жилого здания от двора до квартиры, предназначенной для проживания инвалида. 
Натурное обследование - здесь: проведение рабочей группой осмотра и замера архитектурно-планировочных, 
конструктивных, функциональных и технологических элементов объекта с целью фиксации в анкетах наличия таких элементов или их цифровые (качественные и количественные) параметры. 
Натурные обследования подразделяются на: 
визуальные, определяющие внешние параметры объекта - наличие или отсутствие конкретных элементов здания 
(например, навес, наличие двух перил, не менее трех ступеней и т. п.), благоустройства территории, наличия детских 
площадок и т. п.; 
инструментальные, фиксирующие цифровые параметры обследуемых элементов, например, уклон пандуса, ши- рина проема двери, высота крыльца и т. п. 
Объект доступности - здесь: объемно-планировочная часть здания, а также элементы его технического оснаще- 
ния, подлежащие анкетированию на предмет их соответствия нормативным требованиям доступности для инвалидов. 
Ограждение - конструкция, предназначенная для защиты (предупреждения) людей от не вынужденных травм 
или опасных зон. Ограждения бывают сплошные (в т. ч. каменные), сетчатые, с вертикальными стойками, с перилами и т.д. Ограждение выполняется при перепаде высот более 45 см. Ограждением могут служить: стенка или опора, под- держивающие навес, скамейка, цветник, продолжение ограждения лестницы и т. п. 
Пандус - сооружение, имеющее сплошную наклонную поверхность по направлению движения (марш) и пред- 
назначенное для перемещения инвалидов на кресле-коляске и людей с колясками (детскими, вещевыми) с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой. «Уголки» или «швеллеры», положенные на ступени, не являются пандусом для инвалидов. 
Марш пандуса - непрерывная наклонная плоскость между двумя горизонтальными поверхностями. 

24