Правительство Москвы 

Департамент 
социальной защиты 
населения города Москвы 

Серия «Формирование в Москве комфортной 
среды жизнедеятельности для инвалидов» 

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Выпуск 8 

Москва, 2009 год 

ВВедение 
Предлагаемое издание осуществляется Департаментом социальной защиты населения города Москвы Правительства Москвы 
в рамках Целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Мо- сквы» на 2007-2009 годы и входит в серию брошюр, посвященных формированию в Москве комфортной среды жизнедеятель- ности для инвалидов. 
Серия «Формирование в Москве комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов» включает ряд выпусков по обсле- 
дованию доступности для инвалидов жилых домов, дворовых территорий, объектов транспортно-пешеходной инфраструктуры, 
рекреационных зон, а также общественных зданий и сооружений города, объектов потребительского рынка и услуг: 
Выпуск 1. «Многоквартирные жилые здания и дворовые территории»; 
Выпуск 2. «Методические рекомендации по обследованию доступности для инвалидов транспортно-пешеходной инфраструк- 
туры г. Москвы»; 
Выпуск 3. «Пешеходные переходы»; 
Выпуск 4. «Тротуары»; 
Выпуск 5. «Рекреационные зоны: парки и сады, бульвары и скверы»; 
Выпуск 6. «Общественные здания и сооружения»; 
Выпуск 7. «Объекты потребительского рынка и услуг»; 
Выпуск 8. «Объекты здравоохранения и социального обслуживания». 
В настоящем, восьмом, выпуске серии рассматриваются вопросы организации обследования объектов города, относящихся 
к здравоохранению и социальному обслуживанию, на предмет их приспособленности и доступности для людей с ограничениями жизнедеятельности. В брошюре даны конкретные методические рекомендации по организации и проведению следующих работ: создание рабочей группы, подготовка необходимого инструментария, выполнение измерений при обследовании, заполнение ан- кет обследования и паспортов доступности для инвалидов объектов здравоохранения и социального обслуживания, а также под- готовка выводов на основании проведенных работ - по приспособленности, частичной приспособленности или неприспособлен- ности обследованных объектов для нужд инвалидов. 
Серия предназначена для представителей всех структур и уровней городской администрации, участвующих в создании город- 
ской среды, приспособленной для жизни инвалидов и других маломобильных групп граждан; для тех, кто будет проводить анке- тирование и паспортизацию объектов; для строителей и архитекторов, участвующих в создании будущих объектов, а также для широких кругов общественности, интересующихся вопросами формирования в Москве комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп граждан. 
Разработка данной методики осуществлялась сотрудниками Департамента социальной защиты населения города Москвы Пра- 
вительства Москвы. 

2

МеТОдиЧеСКие РеКОМендАЦии 
по организации обследования, заполнению анкет обследования и паспортов доступности 
для инвалидов объектов здравоохранения и социального обслуживания 

ОБЩие ПОЛОЖениЯ 
Методические рекомендации по организации обследования, анкетированию и паспортизации объектов здравоохранения и 
социального обслуживания (далее - Методические рекомендации) разработаны в рамках реализации пункта 4.1.9. Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» на 2007-2009 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 319-ПП (в редакции постановлений Правительства Москвы от 15 апреля 2008 г. № 302-ПП и от 17 июня 2008 г. № 523-ПП). 
К объектам здравоохранения и социального обслуживания относятся здания и помещения различного функционального на- значения, независимо от форм собственности, свободные для посещения населением. Обследование, анкетирование и паспорти- зация объектов здравоохранения и социального обслуживания (далее - объекты) проводятся префектурами административных округов и управами районов города Москвы с целью получения достоверной и полной информации об их доступности, безопас- ности, комфортности и информативности для лиц с ограничениями жизнедеятельности - инвалидов на креслах-колясках, с нару- шениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 
Для выявления приоритетов при разработке местных программ адаптации объектов здравоохранения и социального обслу- живания1 в числе первоочередных можно рекомендовать для обследования учреждения здравоохранения (лечебные учрежде- ния со стационаром, медицинские центры и т.п.; амбулаторно-поликлинические и медико-оздоровительные учреждения; молоч- ные кухни, станции переливания крови и др.; медико-реабилитационные и коррекционные учреждения, в том числе для детей) и учреждения социального обслуживания населения (учреждения без стационара и со стационаром, в том числе попечительские учреждения для детей). 
Нормативной базой, регламентирующей мероприятия по адаптации существующей среды жизнедеятельности в соответствии с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, призван стать комплекс № 35 отраслевых норматив- ных документов в области проектирования и строительства. Основным документом федерального уровня для данного комплекса является СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 
Кроме СНиП, в состав базового блока нормативных документов нового поколения по 35 комплексу входят: 
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие 
положения»; 
СП 35-102-2001 «Жилая среда с элементами, доступными инвалидам»; 
СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов». 

ОРГАниЗАЦиЯ ОБСЛедОВАниЯ 
Организация обследования объектов на территории административных округов и районов осуществляется окружными и рай- 
онными профильными группами, ответственными за проведение работ. 
Окружная профильная группа осуществляет координацию и контроль работ по обследованию, анкетированию и паспортиза- ции объектов на территории административного округа; сбор и экспертизу полученных в районах результатов, подготовку сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов объектов здравоохранения и социального обслуживания администра- тивного округа; оказание методической и консультативной помощи районным профильным группам. 
В состав окружной профильной группы рекомендуется включать руководителей районных профильных групп; представителей территориальных подразделений департаментов и комитетов; специалистов (экспертов) структурных подразделений префекту- ры по направлениям деятельности (социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, занятость населения, архитектура и градостроение); членов окружных общественных организаций всероссийских обществ инвалидов, слепых и глухих (МГО ВОИ, ВОС и ВОГ). 
Районная профильная группа осуществляет координацию деятельности рабочих групп, создаваемых для проведения обсле- дования, анкетирования и паспортизации объектов, расположенных на территории района; оказание рабочим группам методи- ческой и практической помощи, проведение инструктажа (обучения); сбор и экспертизу результатов проведения анкетирования и паспортизации объектов на территории района, намеченных к обследованию; подготовку и передачу в окружную профильную группу сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов объектов здравоохранения и социального обслужива- ния района; обеспечение сохранности информации с целью формирования районной базы данных об обследованных объектах. 
В состав районной профильной группы рекомендуется включать представителей (экспертов) структурных подразделений упра- вы района по направлениям деятельности (социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потреби- 

1

Структура объектов здравоохранения и социального обслуживания приводится в соответствии с Перечнем основных групп зданий и помещений общественного назначения (см.: Приложение 1. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (утв. постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. № 78) (с изменениями от 28 июня 1991 г., 30 апреля 1993 г., 26 января 1999 г., 12 февраля 2001 г., 23 июня 2003 г.). 

3

тельский рынок и услуги и др.); членов районных общественных организаций всероссийских обществ инвалидов, глухих и слепых; 
специалистов в области градостроительной деятельности, в том числе из состава рабочих групп. 
Рабочая группа создается для непосредственного проведения натурного обследования объекта, намеченного к анкетированию и паспортизации, и заполнения паспорта его доступности для инвалидов. 
Рабочую группу рекомендуется формировать из сотрудников объекта. Для обследования (анкетирования) могут также при- влекаться студенты архитектурно-строительных учебных заведений, волонтеры, члены общественных организаций инвалидов, слепых и глухих (в отдельных случаях, по согласованию с ними), эксперты и другие специалисты. 
Рабочая группа должна состоять минимум из трех человек: руководитель группы, прошедший специальный инструктаж, и два 
члена группы, производящие измерения с помощью инструментов и приспособлений и заносящие данные измерений в таблицу. 
Рекомендуемая последовательность проведения анкетирования: 
• инструктаж руководителей рабочих групп и передача им планов обследуемых объектов; 
• согласование даты проведения обследования с балансодержателями объектов; 
• размножение необходимого количества бланков анкет по числу объектов и отдельных таблиц анкеты в соответствии с коли- 
чеством обследуемых элементов на каждом объекте; 
• инструктаж членов группы о целях, порядке и последовательности проведения обследования; 
• ознакомление членов группы с планами обследуемых объектов; 
• непосредственное обследование объектов с фиксацией в анкете результатов обследования и рекомендуемых мероприятий 
для устранения выявленных отклонений от нормативных требований. 
Рекомендуемый инструментарий для проведения обследования: 
• рулетка 5-10 м (меньшая длина не рекомендуется); 
• жесткий планшет/картон формата А4 или А3, желательно с прикрепляемыми страницами анкеты; 
• шариковая, гелевая ручка или карандаш с мягким грифелем и небольшой мелок (или грифель) для разметки при измере- 
ниях; 
• портативный фонарик (при недостаточной освещенности места измерения, например, в вестибюле здания, переходе); 
• прибор для измерения угла наклона (электронный угломер); • фотоаппарат. 
Использование других приспособлений и приборов - на усмотрение руководителя группы. 

ЗАПОЛнение АнКеТЫ ОБСЛедОВАниЯ 
Анкетированию подлежат объекты, внесенные в согласованный в установленном порядке территориальный список объектов 
социального назначения района, намеченных к обследованию. 
В соответствии с Классификатором АС «Адаптация» объекты здравоохранения и социального обслуживания по типам учреж- дений включают (коды 101-115): УСЗН АО, УСЗН районов, ЦСО, КЦСО, ЦСПСиД, Пансионаты для ветеранов войны и труда, Дома- интернаты, Реабилитационные центры, Центры милосердия, Приюты, Дома ночного пребывания, Социальные гостиницы, Отделе- ния пенсионного фонда, Отделения фонда социального страхования, Учреждения медико-социальной экспертизы (коды 201-212): Поликлиники, Женские консультации, Травмопункты, Больницы, Диспансеры, Дома ребенка, Родильные дома, Санатории, Ле- чебные корпуса научно-исследовательских институтов, Бюро медико-социальной экспертизы, Медицинские центры, Молочные кухни. 
Районная профильная группа назначает руководителю обследуемого объекта дату проведения анкетирования и паспортиза- ции. 
Перед началом анкетирования объектов представители районной профильной группы проводят инструктаж рабочих групп о целях и задачах анкетирования и паспортизации; основных архитектурно-планировочных элементах объекта, подлежащих анке- тированию; правилах заполнения анкеты; технических средствах для натурных замеров. 
Типовая форма анкеты (Анкета обследования доступности для инвалидов объекта здравоохранения и социального обслужи- 
вания) состоит из семи разделов: 
1. Наружные входы. Входная группа, 
2. Пути движения внутри объекта, 
3. Зона обслуживания, 
4. Санитарно-бытовые помещения, 
5. Средства информации и телекоммуникации на объекте, 
6. Территория объекта, 7. Выводы. 
При заполнении титульного листа анкеты необходимо указать ведомственную принадлежность объекта, выбрать основной 
вид деятельности (социальное обслуживание или здравоохранение), указать форму собственности, описать размещение объекта и объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта (количество посещений/день, вместимость и др.). 
Элементы объекта, рассматриваемые в разделах 1, 2, 5 анкеты (1. Наружные входы. Входная группа. 2. Пути движения внутри объекта. 5. Средства информации и телекоммуникации на объекте), являются обязательными к заполнению для всех объектов не- зависимо от видов их деятельности (обслуживания). 

4

Раздел 3 анкеты (Зона обслуживания) формируется из приведенных в ней основных видов обслуживания в зависимости от 
форм предоставления на объекте услуги: обслуживание через окно/прилавок; в кабинете; с перемещением по маршруту; кабина индивидуального обслуживания; зал. 
Раздел 4 анкеты (Санитарно-бытовые помещения) заполняется при наличии для посетителей санитарно-бытового помещения на объекте. 
В разделе 5 анкеты (Средства информации и телекоммуникации на объекте) строка «Речевые информаторы и маяки» на дан- ном этапе не заполняется. 
Раздел 6 анкеты (Территория объекта) заполняется при наличии отведенной и оформленной в установленном порядке терри- тории. 
Зоны обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения в проектируемых объектах должны в соответствии с тре- бованиями п.1.1 СНиП 35-01-2001 устанавливаться технологическими заданиями на проектирование Департамента образования и Департамента физической культуры и спорта по согласованию с Департаментом социальной защиты населения с учетом требова- ний п.п.1.5; 3.17 и 3.41 СНиП 35-01-2001 и положений настоящего Перечня основных требований. 
Места для инвалидов и маломобильных групп населения в помещениях зоны обслуживания следует предусматривать в соот- ветствии с требованиями п.п. 4.12-4.21; 4.25 СНиП 35-01-2001. 
Допускается устройство мест для инвалидов за счет сокращения вместимости (наполняемости) помещений. 
Открытые автостоянки учреждений следует предусматривать в соответствии с требованиями МГСН 1.01-99 «Нормы и правила 
проектирования планировки и застройки г. Москвы, раздел 9.3 «Индивидуальный транспорт». 
Места для индивидуального транспорта инвалидов на открытых автостоянках следует предусматривать в соответствии с требо- ваниями п.3.12 СНиП 35-01-2001. 
В разделе 7 отражаются выводы, полученные в результате обследования объекта и анализа фактических величин (графа 5) по всем разделам анкеты. 
Перед началом натурного обследования объекта рабочая группа проводит анализ материалов БТИ объекта (проектной доку- ментации) и определяет зоны и помещения, которые должны быть доступны для инвалидов, и их функциональное назначение в соответствии с разделами анкеты; получает в районной профильной группе бланки анкеты с необходимым количеством вкладок: лестница, окно/прилавок, кабинет, маршрут движения, кабина, туалетная комната. 
При наличии на объекте нескольких зданий или нескольких помещений с отдельным входом они подлежат обследованию с отражением в отдельных анкетах. 
В связи с ограниченным объемом анкеты в ней отражены только самые необходимые элементы для адаптации, обеспечиваю- щие доступность обследуемого объекта для инвалидов. 
Все обмеры, произведенные при натурном обследовании объекта, записываются в графу 5 анкеты в единицах измерения, ко- торые указанны в графе 4 анкеты (м, см, %, ед., показатель отношения высоты (Н) к длине (L) проекции Н/L). 
Для отдельных элементов (контрастная окраска крайних ступеней, место для сидения, знак доступности и пр.) фиксируется только их наличие. В этом случае следует поставить знак «+», если этот элемент присутствует на обследуемом объекте, или «-», если такового нет. 
При обследовании элементов дверь, подъемник и таксофон необходимо выбрать один из предложенных в анкете вариантов ответов. Например, при наличии мобильного подъемника (ступенехода) ставится символ «М», при наличии вертикального или наклонного подъемников - соответственно «В» и «Н», а при отсутствии подъемно-транспортного средства - «-». 
В графе 6 «Рекомендуемые мероприятия по адаптации» при отсутствии элемента, несоответствии его фактических показателей показателю норматива (графа 4) или необходимости его ремонта указываются: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт или замена разрушенного элемента, реконструкция части объекта. Например, поручни есть, но они требуют замены. В этом случае для данного элемента в графе 6 ставится слово «замена». При наличии элемента, удовлетворяющего нормативным требо- ваниям и необходимого качества, в графе 6 ставится прочерк. 
После завершения заполнения разделов 1-5 анкеты проводится дополнительный анализ графы 6 с целью определения при- мерного перечня мероприятий по обеспечению доступности данного объекта для инвалидов. 
К числу обязательных общих мероприятий по адаптации относятся: 
а) в пределах зданий и помещений: 
- организация доступности входной группы, 
- обустройство путей движения (горизонтальных и вертикальных связей), 
- обеспечение возможности обслуживания инвалидов, 
- обустройство санитарных узлов (кабин) и мест отдыха для инвалидов (при необходимости), 
- обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов; 
б) на территории (от красной линии застройки участка объекта до входа в здании, помещение): 
- беспрепятственный обустроенный проход, 
- места для парковки индивидуального транспорта. 
Указывается необходимость технических средств (подъемная платформа для инвалидов, пассажирский лифт, информацион- 
ное табло, текстофон и др.). 
Перечень мероприятий, приведенных в анкете, в дальнейшем может являться основой составления Технического задания на выполнение работ по приспособлению для инвалидов объекта с определением финансовых затрат. 

5

ЗАПОЛнение ПАСПОРТА дОСТУПнОСТи 
Паспорт доступности объекта для лиц с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов) заполняется рабочей группой на осно- 
вании анкеты после ее утверждения районной профильной группой. 
Сведения об объекте из пп. 1-5 анкеты (1. Ведомственная принадлежность объекта. 2. Вид деятельности. 3. Форма собствен- ности объекта. 4. Размещение объекта. 5. Объем предоставляемых услуг) переносятся соответственно в пп. 1-5 паспорта. 
В п. 6 паспорта (Доступность объекта для инвалидов) руководитель объекта после анализа требований по обеспечению доступ- 
ности для каждой из указанных категорий инвалидов должен отметить один из вариантов оказания услуги на объекте: 
- вариант «А»: полная доступность всех мест на объекте; 
- вариант «Б»: локальная доступность - доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания (кабинета 
и пр.) и пути движения к нему; 
- вариант «В»: обслуживание сотрудниками на дому без дополнительной платы (например, уколы на дому). 
В п. 7 паспорта «Доступность элементов объекта здравоохранения и социального обслуживания» (таблица) делается заклю- 
чение о доступности отдельных функциональных зон объекта для каждой из указанных категорий инвалидов. Доступность 
функциональной зоны определяется на основании анализа разделов 1-5 анкеты. В каждом разделе анкеты (например, раздел 1. Входная группа) рассматриваются элементы объекта, необходимые для данной категории инвалидов (например, колясочников (К). Для этих элементов сравниваются показатель фактической величины (графа 5) с показателем норматива (графа 4). При соот- ветствии в анализируемом разделе анкеты фактических показателей всех элементов показателю норматива и отсутствии рекомен- даций в графе 6 для данной категории инвалидов в паспорте ставится символ «+», т.е. функциональная зона объекта доступна для данной категории инвалидов. В противном случае ставится символ «-». 
Аналогичный анализ проводится отдельно для каждой категории инвалидов по всем разделам анкеты (входная группа, пути движения, зона оказания услуги и т.д.). 
В таблице п. 7 паспорта по строкам 4 (Санитарно-бытовые помещения) и 6 (Территория объекта) при отсутствии на объекте санитарно-гигиенических помещений и территории следует отметить «нет». 
В п. 8 паспорта «Заключение о доступности для инвалидов объекта здравоохранения и социального обслуживания» (таблица) делается заключение о доступности объекта для каждой из указанных категорий инвалидов. Доступность объекта определяется 
по результатам анализа таблицы п. 7 паспорта. 
Объект считается полностью доступным для данной категории инвалидов, если доступны все его функциональные зоны 
(пп. 1-5) и имеются средства информации и телекоммуникации (во всех заполненных строчках таблицы п. 7 паспорта стоит сим- вол «+» для данной категории инвалидов). В этом случае в первой строке п. 8 паспорта для данной категории инвалидов ставится символ «Х». 
Объект считается частично доступным для данной категории инвалидов при наличии приспособленной входной группы 
и пути движения к локальной зоне обслуживания (пп. 1-3 таблицы п. 7). В этом случае для данной категории инвалидов ставится символ «Х» во второй строке таблицы п. 8. 
Объект считается недоступным для данной категории инвалидов при недоступности входной группы, пути движения и 
зоны обслуживания для данной категории инвалидов, при этом ставится символ «Х» в третьей строке таблицы п. 8. 
Объект считается полностью (комплексно) доступным, если он доступен для всех категорий инвалидов (п. 9). 
Паспорт доступности объекта подписывается руководителем объекта и утверждается руководителем районной профильной 
группы. 
Паспорт доступности объекта и анкета передаются в районную профильную группу, по одному экземпляру паспорта и анкеты хранится на объекте. 
При проведении адаптационных мероприятий на объекте их результаты вносятся в анкету и паспорт доступности объекта. В случае изменения степени доступности объекта, меняются выводы в анкете (раздел 7. Выводы) и заключение о доступности объекта в паспорте (пп. 7, 8, 9). 

6

«УТВеРЖдАЮ» Глава управы района ()административного округа города Москвы «»200 г. №/обследования доступности для инвалидов объекта здравоохранения или социального обслуживания АнКеТА (полное юридическое наименование объекта) (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail) район административного округа города Москвы 1. Ведомственная принадлежность объекта (департамент, комитет) 2. Вид деятельности* 3. Форма собственности объекта (муниципальная, ведомственная, частная и т.д.) 4. Размещение объекта отдельно стоящее здание этажей; встроенное; пристроенное; этаж в здании; год постройки (капитального ремонта) 5. Объем предоставляемых услуг (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.) * Социальное обслуживание или здравоохранение. 

7

1. нАРУЖнЫе ВХОдЫ. ВХОднАЯ ГРУППА ПОМеЩениЙ (для доступа в зону оказания услуги) Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234561.1. Крыльцо или входная площадка Высота площадки норматив не установлен Габариты площадки, ширинаглубина Кне менее 220220 см К, О, С наличие более 45 см Поручни (ограждение) при высоте площадки Нескользкое при намокании покрытие К, О, С, Г наличие 1.2. навес К, О, С, Г наличие осадков с водоотводом Навес для защиты входной площадки от 1.3. Пандус наружного входа Кне менее 100 см движении Ширина марша при одностороннем Уклон КH/L не более 1/12 (8%) Высота одного подъема Кне более 80 см ККне менее 150150 см не менее 150150 см Кналичие подъема более 80 см • промежуточная площадка при высоте движения, ширинаглубина • промежуточная с поворотом направления • внизу, ширинаглубина Разворотные площадки: Рельефная полоса перед пандусом, ширина Сне менее 60 см К, О, С не менее 5 см высота Бортики по продольным краям пандуса, Нескользкое при намокании покрытие К, О, С, Г наличие 1.4. Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки К, О ОКК, О, С не менее 30 см 85-90 см 70 см наличие окончанием вверху и внизу, с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручней • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения Поручни непрерывные: 

8

Просвет между поручнем и стеной К. О не менее 5 см 1.5. Лестница наружного входа Ширина марша О, С не менее 135 см Высота ступени О, С не более 15 см Глубина проступи О, С не менее 30 см Уклон марша О, С не более 1/2 Сналичие рисунка нижней ступени первого марша) Единообразная геометрия ступеней (кроме Сне менее 60 см маршем вверху и внизу, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед Сналичие ступеней Контрастная окраска первой и последней О, С наличие при ширине лестницы 2,5 м и более Дополнительные разделительные поручни О, С, Г наличие более 5 см Закругленные ребра ступени с радиусом не Нескользкое при намокании покрытие О, С, Г наличие 1.6. Поручни ограждения лестницы О, С О, С О, С О, С не менее 30 см 50 см 85-95 см наличие окончанием вверху и внизу с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручня • высота дополнительного поручня в ДУ • высота от поверхности передвижения Поручни с двух сторон непрерывные: О, С наличие не соприкасается со стеной Бортики по краям марша не менее 2 см, если 1.7. Тамбур Габариты, глубинаширина К, О не менее 180220 см Высота порогов К, О не более 2,5 см Нескользкое при намокании покрытие К, О, С, Г наличие 1.8. двери наружные Ширина дверного проема в свету К, О не менее 90 см К, О наличие позволяющая управлять одной рукой Форма ручки двери П-образная или иная, 

9

Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Доводчик, усилие К, О не более 2,5 Кгс К, О наличие «закрыто» фиксаторами в положении «открыто» и Петли одностороннего действия с Задержка автоматического закрывания двери К, О не менее 15 сек. К, О, С 30-90 см панель, высота от уровня пола Прозрачная противоударная смотровая К, О, С не менее 30 см пола Противоударная полоса, высота от уровня К, О, С 120-150 см пола шириной не менее 20 см, высота от уровня материала - высотой не менее 10 см и прозрачном полотне из ударопрочного Яркая контрастная маркировка на Сналичие поверхность на участках пола перед входом Рифленая и/или контрастно окрашенная Вращающиеся двери и турникеты К, О, С, Г не допускаются 1.9. двери внутренние (кроме технических помещений) К, О, С, Г наличие раздвижные (А) Двери распашные (Р), автоматические Ширина дверного проема в свету К, О не менее 90 см К, О, С наличие позволяющая управлять одной рукой Форма ручки двери П-образная или иная, Доводчик, усилие К, О не более 2,5 Кгс К, О наличие «закрыто» фиксаторами в положении «открыто» и Петли одностороннего действия с Задержка автоматического закрывания двери К, О не менее 15 сек. К, О, С 120-150 см пола шириной не менее 20 см, высота от уровня материала - высотой не менее 10 см и прозрачном полотне из ударопрочного Яркая контрастная маркировка на 

10 

Сналичие поверхность на участках пола перед входом Рифленая и/или контрастно окрашенная 1.10. Пандус, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более Кне менее 100 см движении Ширина марша при одностороннем Уклон КH/L не более 1/12 (8%) Высота одного подъема Кне более 80 см ККне менее 150150 см не менее 150150 см Кналичие подъема более 80 см • промежуточная площадка при высоте движения, ширинаглубина • промежуточная с поворотом направления • внизу, ширинаглубина Разворотные площадки: Рельефная полоса перед пандусом, ширина Сне менее 60 см К, О, С не менее 5 см высота Бортики по продольным краям пандуса, Нескользкое при намокании покрытие К, О, С, Г наличие К, О ОКК, О, С не менее 30 см 85-90 см 70 см наличие окончанием вверху и внизу, с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручней • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения Поручни непрерывные: Просвет между поручнем и стеной К. О не менее 5 см 1.11. Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более Ширина марша О, С, Г не менее 135 см Высота ступени О, С, Г не более 15 см Глубина проступи О, С, Г не менее 30 см Уклон марша О, С, Г не более 1/2 Сналичие рисунка нижней ступени первого марша) Единообразная геометрия ступеней (кроме Сне менее 60 см маршем вверху и внизу, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед Сналичие ступеней Контрастная окраска первой и последней О, С наличие при ширине лестницы 250 см и более Дополнительные разделительные поручни 

11 

Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456О, С, Г наличие более 5 см Закругленные ребра ступени с радиусом не Нескользкое при намокании покрытие О, С, Г наличие О, С О, С О, С О, С не менее 30 см 50 см 85-95 см наличие окончанием вверху и внизу с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручня • высота дополнительного поручня в ДУ • высота от поверхности передвижения Поручни с двух сторон непрерывные: О, С, Г наличие не соприкасается со стеной Бортики по краям марша не менее 2 см, если 1.12. Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку) Наружный подъемник вертикальный (В) К, О наличие Наружный подъемник наклонный (Н) К, О наличие Мобильный гусеничный подъемник (М) Кналичие Разворотные площадки Кне менее 150150 см 2. ПУТи дВиЖениЯ ВнУТРи ОБЪеКТА Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234562.1. Коридоры/холлы/галереи и т.п. КККне менее 120 см не менее 180 см не менее 150 см • с оборудованием и мебелью • при встречном движении • при одностороннем движении Ширина пути движения: Разворотные площадки, ширинаглубина Кне менее 150150 см 

12 

КККне менее 150 см не менее 120 см наличие • «на себя» • «от себя» Глубина зоны перед дверью при открывании: К, О, С, Г наличие КО15090 см не менее 60 см • глубинаширина • расстояние от сидения до полосы движения на этаже, не реже, чем через 25 м): Место отдыха и ожидания (не менее одного Кне менее 200 см здание Ширина коридора или перехода в другое Кне более 10 см 200 см от уровня пола) Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до Кне более 30 см опоре указатели, реклама) на отдельно стоящей Выступы для устройств (информация, Кналичие вертикальных элементов в зоне движения Закругление краев конструктивных Споворотом и перед дверями, ширина поверхность на участках пола перед Рифленая контрастно окрашенная маячки) (допускаются световые 60 см К180 см применяемых и индивидуальных проектов) разрабатываемых типовых, повторно используемых для эвакуации (для вновь Ширина коридоров (и пандусов), Сне более 10 см выступ Навесное оборудование в зоне движения, 2.2. Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) Ширина марша О, С не менее 135 см Высота ступени О, С не более 15 см Глубина проступи О, С не менее 30 см Сналичие поручне Рельефное обозначение номера этажа на Уклон марша О, С не более 1/2 Сналичие ступеней Контрастная окраска верхней и нижней С60 см ширина на лестницу (дверным проемом и пандусом), Рельефная (тактильная) полоса перед входом 

13 

Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456О, С О, С О, С О, С не менее 30 см 50 см 85-95 см наличие окончанием вверху и внизу с нетравмирующим • горизонтальные завершения поручня • высота дополнительного поручня в ДУ • высота от поверхности передвижения Поручни с двух сторон непрерывные: О, С не менее 190 см свету Ограждение под первым маршем, высота в Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги) 2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги К, О, С, Г ОКККот 15 сек. наличие не менее 80 см не менее 140110 см наличие Сналичие Сналичие К90-110 см • высота расположения панели управления управления • рельефные указатели на панели о движении лифта • световая и звуковая информация в кабине закрывания дверей • задержка времени автоматического • поручни • ширина дверного проема в свету • габариты, ширинаглубина Кабина: 2.4. Площадка перед лифтом Габариты, ширинаглубина К, О не менее 150150 см Сналичие лифта Световая и звуковая информация о движении Номер этажа напротив лифта К, О, С, Г наличие С7,5 см вызова Рельефный указатель номера этажа на кнопке 2.5. Пандус междуэтажный Ширина марша Кне менее 100 см Уклон КH/L не более 1/12 (8%) Кне менее 150150 см ширинаглубина Разворотные площадки внизу и вверху, 

14 

К, О ОКК, О, С 30 см 85-90 см 70 см наличие вверху • горизонтальные завершения внизу и • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения Поручни с двух сторон непрерывные: 2.6. Пандус переносной Кналичие 2.7. К, О К, О К, О К, О, С наличие наличие наличие наличие • мобильный подъемник (ступенеход) (М) • наклонный подъемник (Н) • вертикальный подъемник (В) Платформа (подъемник) для инвалидов: Эскалатор, траволатор К, О, С, Г наличие Кне менее 150150 см ширинаглубина Габариты разворотной площадки, 3. ЗОнА ОБСЛУЖиВАниЯ (в зависимости от вида деятельности) Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234563.1. Помещения различного функционального назначения Кне менее 150150 см ширинаглубина Зона для маневрирования кресла-коляски, Ширина проема двери в свету К, О не менее 90 см 3.2. Обслуживание через окно/прилавок № Высота рабочей поверхности К80-110 см Кне менее 90150 см ширинаглубина Габариты зоны обслуживания, Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков 3.3. Обслуживание в кабинете № Ширина проема двери в свету К, О не менее 90 см Габариты зоны сидения, глубина Оне менее 120 см Зона для кресла-коляски, ширинаглубина Кне менее 150150 см Стол с высотой рабочей поверхности К, О 60-80 см 

15 

Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов 3.4. Обслуживание с перемещением по маршруту № Ширина полосы движения К, О не менее 120 см Высота оборудования (стеллаж, прилавок) К80-110 см Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения 3.5. Кабина индивидуального обслуживания № Габариты кабины, ширинаглубина Кне менее 160180 см Место для сидения Оналичие Оналичие выступом 12 см) Крючки для костылей (на высоте 120 см с Вкладка при необходимости описания нескольких кабин 4. САниТАРнО-ГиГиениЧеСКие ПОМеЩениЯ Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234564.1. Санузел Кне менее 150150 см ширинаглубина Зона для маневрирования кресла-коляски, К, О наличие инвалидов Знак доступности помещения и кабины для Кне менее 90 см кабину в свету Ширина дверного проема входа в санузел и в Универсальная кабина К, О не менее 1 ед. Габариты кабины, глубинаширина Кне менее 180165 см 

16 

Кне менее 80120 см ширинаглубина Зона для кресла-коляски рядом с унитазом, Кналичие откидные Опорные поручни у унитаза, в том числе ООО, К 12 см 120 см наличие • выступ • высота от поверхности передвижения Крючки для костылей у унитаза: Кне менее 13085 см ширинаглубина Зона для кресла-коляски у раковины Опорный поручень у раковины, высота О75-85 см С30 см мужского туалета) унитазу, ощущаемая ногой или тростью (для Тактильная направляющая полоса к писсуару, К, О, С, Г наличие выводом в комнату охраны, дежурного Установка аварийной кнопки вызова с 4.2. Раздевальные и душевые Кне менее 150150 см ширинаглубина Зона для маневрирования кресла-коляски, Место для хранения кресла-коляски Кналичие К, О наличие коляской, высотой не более 130 см для инвалидов, пользующихся креслом- менее двух) высотой не более 170 см, Индивидуальный шкаф для одежды (не К, О наличие из стен - размером не менее 60250 см) подъезда кресла-коляски (или вдоль одной со свободным пространством вокруг для не менее 70 см и высотой не более 50 см Скамьи длиной не менее 300 см, шириной К, О наличие сквозным проходом или кабина полудуша) (закрытая) или 12090 см (открытая и со Душевая кабина с габаритами 180180 см 

17 

5. СРедСТВА инФОРМАЦии и ТеЛеКОММУниКАЦии нА ОБЪеКТе Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 123456К, О, С, Г наличие предоставлении услуги Визуальные средства информации о ССК, С, Г К, О, С, Г наличие не менее 7,5 см не более 160 см наличие • освещенность • высота прописных букв • высота от поверхности передвижения Надписи: ССК, С Сналичие не менее 7,5 см не более 200 см наличие • освещенность • высота прописных букв • высота от поверхности передвижения Указатели, пиктограммы: Сналичие ССналичие 60-110 см СССналичие наличие наличие бытовых помещений • маркировка на кабинах санитарно- • маркировка на поручнях лестниц • маркировка на кнопках управления лифта ручки • маркировка кабинетов приема со стороны • высота от поверхности передвижения предоставлении услуги: Тактильные средства информации о Текстофоны (текстовые телефоны) Гне менее одного С, Г не менее одного увеличенными тактильными клавишами Телефоны с усилителем звука и Кналичие аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В) Таксофон с автоматическим перемещением Речевые информаторы и маяки Сналичие Сналичие 5 м1 радиотрансляцией) с зоной слышимости до Звуковой маяк у входа (динамик с С, Г наличие оперативной информации Световые текстовые табло для вывода С, Г наличие информационно-справочные системы Малогабаритные аудиовизуальные 1Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения. 

18 

6. ТеРРиТОРиЯ ОБЪеКТА Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234566.1. Зоны обслуживания К, О не менее 90 см Кналичие • знак доступности учреждения ограждении • ширина прохода, калитки, проема в Вход на территорию: 6.2. Открытые автостоянки Автостоянка для посетителей К, О наличие Расстояние до входа в здание К, О не более 50 м Доля машиномест для инвалидов К, О не менее 10% Размер места со специальным знаком К350500 см 6.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание Ширина полосы движения К, О не менее 180 см Указатели направления движения К, О, Г наличие К, О, С, Г наличие направляющую функцию Декоративное ограждение, выполняющее Места отдыха: через 200 м К, О, С, Г наличие 6.4. Открытая лестница Высота подъема Осправочно К, О ООне менее 30 см 85-90 см наличие вверху, с нетравмирующим окончанием • горизонтальные завершения внизу и • высота от поверхности передвижения Поручни: О, С наличие при ширине лестницы 2,5 м и более Дополнительные разделительные поручни С60 см вверху и внизу, ширина Рельефная тактильная полоса перед маршем Сналичие ступени Контрастная окраска первой и последней 

19 

Наименование элементов объекта наличие величина, Фактическая создание, ремонт, замена или реконструкция при несоответствии нормативу: установка, Рекомендуемые мероприятия по адаптации БТИ по плану помещений №№ норматив которых установлен инвалидов, для Категория в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, 1234566.5. Пандус Кне менее 100 см движении Ширина марша при одностороннем Уклон КH/L не более 1/12 (8%) Высота одного подъема Кне более 80 см ККне менее 150150 см не менее 150150 см Кналичие подъема более 80 см • промежуточная площадка при высоте движения, ширинаглубина • промежуточная с поворотом направления • внизу, ширинаглубина Разворотные площадки: Рельефная полоса перед пандусом, ширина Сне менее 60 см Кне менее 5 см высота Бортики по продольным краям пандуса, Нескользкое при намокании покрытие К, О, С, Г наличие 

20 

7. ВЫВОдЫ В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия: на входной группе наружных входов - на путях передвижения внутри объекта - в зоне оказания услуг - в санитарно-гигиенических помещениях - в средствах информации и телекоммуникации - на территории объекта - Руководитель рабочей группы по обследованию объекта Руководитель объекта (должность) (должность) (подпись) (фамилия и.о.) (подпись) (фамилия и.о.) «»200 г. «»200 г. объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты. 3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых 2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки). К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха. 1. Принятые сокращения категорий инвалидов: Примечания: 

21 

«УТВеРЖдАЮ» 
Заместитель префекта 
административного округа города Москвы 
(	)
«	»	200 г. 
ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов объекта здравоохранения или социального обслуживания 
№	/

полное юридическое наименование объекта 

почтовый адрес, телефон, факс, е-mail 

район 

административного округа города Москвы 

1. Ведомственная принадлежность объекта 
департамент, комитет 

2. Вид деятельности 

3. Форма собственности объекта 
муниципальная, ведомственная, частная и т.д. 

4. Размещение объекта 
отдельно стоящее здание 	этажей; (встроенное; пристроенное; 	этаж в здании; год постройки (капитального ремонта) 

5. Объем предоставляемых услуг 
количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 

6. доступность объекта для инвалидов: 
вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания; 
вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему); 
вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы; 
вариант «-» - не обслуживаются 

Категории инвалидов 

на кресле-коляске (К) 	с поражением опорно-двигательного аппарата (О) 	с поражением зрения (С) 	с поражениями слуха (Г) 

7. доступность элементов объекта здравоохранения и социального обслуживания для различных категорий инвалидов 
Таблицу заполнять на каждый элемент. Доступные элементы отметить знаком «» 

№№ 

Наименование элементов 
объекта здравоохранения и социального 

Фактическая доступность для инвалидов 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

обслуживания 

Входная группа 

Пути движения внутри объекта 

Зона обслуживания 

Санитарно-бытовые помещения 

Средства информации и телекоммуникации 

Территория объекта 

на кресле- 
коляске (К) 

с поражением опорно- 
двигательного аппарата (О) 

с поражением 
зрения (С) 

с поражениями 
слуха (Г) 

22 

8. Заключение о доступности для инвалидов объекта здравоохранения и социального обслуживания 
Доступный элемент отметить знаком «» 

Степень доступности объекта здравоохранения и социального 

Фактическая доступность для инвалидов 

Объект полностью доступен 

обслуживания 

К

О

С

Г

Объект частично доступен, требуется частичная адаптация 

Объект не доступен, требуется адаптация 

9. Объект здравоохранения и социального обслуживания (отметить знаком «»): 
полностью доступен для инвалидов всех категорий - 

доступен для инвалидов категорий (отметить знаком «») - К 

,О 

,С 

,Г 

Паспорт составлен на основании анкеты № 	от « 	»	200 	г. 

Дата составления паспорта « 	»	200 	г. 

Руководитель рабочей группы 	(	)

Руководитель объекта 	(	)

23 

24