Правительство Москвы 

Департамент 
социальной защиты 
населения города Москвы 

Серия «Формирование в Москве комфортной 
среды жизнедеятельности для инвалидов» 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

Выпуск 3 

Москва, 2008 год 

«УТВЕРЖДАЮ» Глава управы района ()административного округа города Москвы «»200 г. №/обследования доступности для инвалидов наземного пешеходного перехода через проезжую часть улицы АНКЕТА адрес перехода, наименование балансодержатель: адрес, телефон район административного округа города Москвы Наименование элементов объекта установлен норматив для которых Категории инвалидов, или наличие величина Фактическая в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, замена, реконструкция нормативу: установка, создание, ремонт, элементов объекта при несоответствии Рекомендуемые мероприятия по адаптации 12345Выходы на проезжую часть Адрес выхода (№ по плану) Съезд Ширина съезда Кне менее 120 см Уклон Кне более 6 градусов Высота бордюрного камня в месте съезда Кне более 4 см С60 см ширина Рельефная (тактильная) полоса перед проезжей частью, Контрастная полоса перед проезжей частью Сналичие Сналичие сигнала Светофор со звуковым сопровождением разрешающего Сналичие хода вдоль тротуара Ограждения или разделительные газоны по краям пере- Знаки «Инвалид на кресле-коляске», «Слепой пешеход» К, С наличие 

2

Адрес выхода (№ по плану) Съезд Ширина съезда Кне менее 120 см Уклон Кне более 6 градусов Высота бордюрного камня в месте съезда Кне более 4 см С60 см ширина Рельефная (тактильная) полоса перед проезжей частью, Контрастная полоса перед проезжей частью Сналичие Сналичие сигнала Светофор со звуковым сопровождением разрешающего Сналичие перехода вдоль тротуара Ограждения или разделительные газоны по краям Знаки «Инвалид на кресле-коляске», «Слепой пешеход» К, С наличие Островок безопасности на проезжей части (при наличии) Габариты, ширинаглубина 180200 см Дорожка на уровне проезжей части, ширина 100 см 60 см контрастного цвета, ширина Рельефная (тактильная) полоса перед проезжей частью Выводы Пешеходный переход между выходами № и№ доступен полностью для категорий инвалидов Пешеходный переход между выходами № и№ доступен частично для категорий инвалидов Пешеходный переход между выходами № и№ не доступен для категорий инвалидов Островок безопасности доступен для категорий инвалидов Для полного приспособления для инвалидов рекомендуется выполнить следующие основные мероприятия: Руководитель рабочей группы Представитель балансодержателя (подпись) (фамилия и.о.) (подпись) (фамилия и.о.) «»200 г. • К анкете прикладывается план улицы, на который наносятся номера выходов на проезжую часть обследуемого перехода. • При наличии обследуемых двух и более выходов на проезжую часть - использовать копирование соответствующего раздела. • Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными. • Принятые сокращения категорий инвалидов: К - колясочники, О - с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - с поражениями слуха. Примечания: 

3

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель префекта 
административного округа города Москвы 
(	)
«	»	200 г. 
ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов наземного пешеходного перехода 
№	/

улица, №№ домов 
район 	административный округ 

1. Балансодержатель 
наименование организации, юридический адрес, телефон 
2. Категория улицы (федеральная, городская, районная, местная) 
3. Доступность для различных категорий инвалидов перехода 

Доступные элементы отметить знаком «» 

Фактическая доступность для инвалидов 

Наименование элементов перехода 

на кресле- коляске (К) 

с поражением опорно-двига- 
тельного аппарата (О) 

с поражением 
зрения (С) 

с поражением 
слуха (Г) 

Выход № 	(адрес) 

Выход № 	(адрес) 

Островок безопасности 

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов 
Нужное отметить знаком «» 

Категории инвалидов 
№	Степень доступности 
К	О	С	Г

1	Переход полностью доступен 

2	Переход частично доступен 

3	Переход не доступен 

5. Переход (нужное отметить знаком «») 

- доступен для инвалидов - 

- не доступен для инвалидов категорий - К 	,О 	,С 	,Г 

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 	от « 	»	200 	г. 
Дата составления паспорта « 	»	200 	г. 
Руководитель рабочей группы 	(	)
Балансодержатель 	(	)

4

«УТВЕРЖДАЮ» Глава управы района ()административного округа города Москвы «»200 г. №/обследования подземного перехода по его доступности для инвалидов АНКЕТА наименование перехода и адреса выходов балансодержатель, почтовый адрес, телефон район административного округа города Москвы Форма собственности объекта федеральная, городская, негосударственная Конфигурация перехода линейного типа, переход-распределитель Количество пролетов один, два, три Наименование элементов объекта наличие величина или Фактическая в единицах измерения для инвалидов установленный Норматив доступности, лен норматив которых установ- инвалидов, для Категории замена, реконструкция нормативу: установка, создание, ремонт, элементов сооружения при несоответствии Рекомендуемые мероприятия по адаптации 123451. Входы-выходы Адрес входа-выхода: дом № (номер входа-выхода по схематическому плану )Вход-выход с лестничным сходом СО, С, Г 80 см наличие и внизу (ширина) Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху Нескользкое покрытие Входная верхняя площадка: Контрастная окраска крайних ступеней Нескользкое покрытие Лестничный сход СО, С, Г наличие наличие Поручни с двух сторон: • на высоте О, С О90 см наличие 

5

Наименование элементов объекта наличие величина или Фактическая в единицах измерения для инвалидов установленный Норматив доступности, лен норматив которых установ- инвалидов, для Категории замена, реконструкция нормативу: установка, создание, ремонт, элементов сооружения при несоответствии Рекомендуемые мероприятия по адаптации 12345О, С не менее 30 см внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) • горизонтальные завершения поручня вверху, Вход-выход с пандусным сходом Глубина площадки Нескользкое покрытие Входная верхняя площадка: ККне менее 220 см наличие • уклон (отношение высоты к длине) • порог Съезд с верхней площадки на тротуар: ККH/L - не более 1:10 не более 4 см Пандусный сход Ширина марша Кне менее 180 см Уклон (отношение высоты к длине горизонтальной проекции) Кне более 8 градусов Горизонтальные площадки через каждые 10 м Кналичие К, О ОКК, О не менее 30 см 90 см 70 см наличие рующим окончанием (закруглением) • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравми- • на высоте • на высоте Поручни с двух сторон (непрерывные): К, О наличие при отсутствии пандуса Подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) 2. Туннель Лестница в туннеле при наличии перепада высот С80 см и внизу (ширина) Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху Контрастная окраска первой и последней ступеней Сналичие Поручни с двух сторон: О, С О, С Оне менее 30 см 90 см наличие внизу с нетравмирующим окончанием • горизонтальные завершения поручня вверху, • на высоте Пандус к лестнице в туннеле наличие 

6

Ширина марша К100 см Уклон (отношение высоты к длине горизонтальной проекции) КH/L - не более 1/12 • на высоте • на высоте Поручни с двух сторон: ОКК, О 90 см 70 см наличие К, О не менее 30 см рующим окончанием (закруглением) • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравми- Эскалатор, движущаяся дорожка Орекомендуется К, О, С, Г наличие • высота заглавных букв шрифта и ориентирования: Информационные указатели направления движения Сне менее 5 см Выводы Вход-выход № приспособлен полностью для категорий инвалидов Вход-выход № приспособлен частично для категорий инвалидов Вход-выход № не приспособлен для для категорий инвалидов Подземный переход • приспособлен полностью для категорий инвалидов • приспособлен частично для категорий инвалидов • не приспособлен для категорий инвалидов Для полного приспособления для инвалидов рекомендуется выполнить следующие основные мероприятия: Руководитель рабочей группы Представитель балансодержателя (подпись) (фамилия и.о.) (подпись) (фамилия и.о.) «»200 г. • К анкете прикладывается схематический план перехода с обозначением адресов входов-выходов и, при необходимости, их номеров. • При наличии обследуемых элементов двух и более - использовать копирование соответствующих разделов. • Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными. • Принятые сокращения категорий инвалидов: К - колясочники, О - с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - с поражениями слуха. Примечания: 

7

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель префекта 
административного округа города Москвы 
(	)
«	»	200 г. 
ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов подземного перехода 
№	/

улица, №№ домов 
район 	административный округ 

1. Балансодержатель 
наименование организации, юридический адрес, телефон 
2. Доступность для различных категорий инвалидов элеметов объекта 

Доступные элементы отметить знаком «» 

Фактическая доступность для инвалидов 

Наименование элементов перехода 

Вход-выход № 

Вход-выход № 

Вход-выход № 

Туннель 

3. Переход (нужное отметить знаком «») 

на кресле-коляске 
(К) 

с поражением опорно- двигательного аппарата 
(О) 

с поражением 
зрения (С) 

с поражением 
слуха (Г) 

- доступен для инвалидов - 

- не доступен для инвалидов категорий - К 	,О 	,С 	,Г 

Паспорт составлен на основании анкеты № 	от « 	»	200 	г. 
Дата составления паспорта « 	»	200 	г. 
Руководитель рабочей группы 	(	)
Представитель балансодержателя 	(	)

8

«УТВЕРЖДАЮ» Глава управы района ()административного округа города Москвы «»200 г. №/обследования надземного перехода по его доступности для инвалидов АНКЕТА наименование перехода и адреса выходов балансодержатель, почтовый адрес, телефон район административного округа города Москвы Форма собственности объекта федеральная, городская, негосударственная Наименование элементов объекта установлен норматив дов, для которых Категории инвали- наличие величина или Фактическая в единицах измерения для инвалидов, установленный Норматив доступности, замена, реконструкция нормативу: установка, создание, ремонт, элементов сооружения при несоответствии Рекомендуемые мероприятия по адаптации 12345Адрес входа-выхода: дом № (номер входа-выхода по схематическому плану )Входная площадка Нескользкое покрытие О, С, Г наличие С80 см и вверху (ширина) Рельефная (тактильная) полоса перед маршем внизу Лестничный сход Нескользкое покрытие О, С, Г наличие Контрастная окраска крайних ступеней Сналичие Поручни с двух сторон: О, С О, С Оне менее 30 см 90 см наличие внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) • горизонтальные завершения поручня вверху, • на высоте Подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) К, О наличие Знак доступности входа для инвалида-колясочника Кналичие Эскалатор, движущаяся дорожка К, О рекомендуется 

9

Выводы Вход-выход № приспособлен полностью для категорий инвалидов Вход-выход № приспособлен частично для категорий инвалидов Вход-выход № не приспособлен для для категорий инвалидов Надземный переход • приспособлен полностью для категорий инвалидов • приспособлен частично для категорий инвалидов • не приспособлен для категорий инвалидов Для полного приспособления передвижения инвалидов рекомендуется выполнить следующие основные мероприятия: Руководитель рабочей группы Представитель балансодержателя (подпись) (фамилия и.о.) (подпись) (фамилия и.о.) «»200 г. • К анкете прикладывается схематический план перехода с обозначением адресов входов-выходов и, при необходимости, их номеров. • При наличии обследуемых элементов двух и более - использовать копирование соответствующих разделов. • Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными. • Принятые сокращения категорий инвалидов: К - колясочники, О - с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - с поражениями слуха. Примечания: 

10 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель префекта 
административного округа города Москвы 
(	)
«	»	200 г. 
ПАСПОРТ 
доступности для инвалидов надземного перехода 
№	/

улица, №№ домов 
район 	административный округ 

1. Балансодержатель 
наименование организации, юридический адрес, телефон 
2. Доступность для различных категорий инвалидов элеметов объекта 
Доступные элементы отметить знаком «» 

Фактическая доступность для инвалидов 

Наименование элементов перехода 

Вход-выход № 

Вход-выход № 

3. Переход (нужное отметить знаком «») 

- доступен для инвалидов - 

на кресле-коляске 
(К) 

с поражением опорно- 
двигательного аппарата (О) 

с поражением 
зрения (С) 

с поражением 
слуха (Г) 

- не доступен для инвалидов категорий - К 	,О 	,С 	,Г 

Паспорт составлен на основании анкеты № 	от « 	»	200 	г. 
Дата составления паспорта « 	»	200 	г. 
Руководитель рабочей группы 	(	)
Представитель балансодержателя 	(	)

11